深圳市龙岗区政府采购文件

（公开招标·服务类）

专用条款

中国·深圳·龙岗

# 关键信息

## 项目信息

项目编号：

项目名称：龙岗区大数据中心“智慧龙岗2.0”项目采购

包   号：   A

项目类型：  服务类模板

采购方式：  公开招标

货币类型：  人民币

投标报价方式：折扣率

## 投标文件初审表

| 资格性检查表 |
| --- |
| 1 | 投标人必须具备招标文件所列的资质要求，并提交相应的资格证明材料 |
| 2 | 投标人必须具备国家有关法律规定的有关资质 |
| 3 | 组成联合体投标的，投标文件必须附联合体各方共同投标协议（采购项目有特殊规定的除外） |
| 符合性检查表 |
| 1 | 将一个包或一个标段中的内容拆开投标的 |
| 2 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的 |
| 3 | 投标报价高于预算限额的，若有分项预算限额的，分项投标报价高于分项预算限额的 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价的 |
| 5 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料；其书面说明或相关证明材料不能证明其报价合理性的 |
| 6 | 投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限的/投标文件载明的招标项目服务期限未按招标文件规定的期限的 |
| 7 | 所投货物、服务在质量、技术、方案等方面未满足招标文件实质性要求的 |
| 8 | 未按招标文件附件所提供的样式填写投标函、开标一览表、分项报价表、报价构成表、投标人诚信承诺函的 |
| 9 | 投标报价未按招标文件要求进行报价的 |
| 10 | 投标报价有严重缺漏项目的或对服务清单项目及数量进行修改的 |
| 11 | 未按照招标文件的招标机构、项目名称、项目编号、包号响应的 |
| 12 | 未按照招标文件附件格式填写“法定代表人资格证明书”、“投标文件签署授权委托书”的，或授权无效的 |
| 13 | 投标文件电子文档有病毒的 |
| 14 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的 |
| 15 | 选用了非本项目的最新加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密的 |
| 16 | 投标文件存在规避信息公开情形的 |
| 17 | 法律、法规、规章、规范性文件以及招标文件规定的其他情形 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法（新价格分算法） |  |
| --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 |
| 序号 | 评分项 | 权重 |
| 1 | 价格 | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 |  | 20 |  |  |
| 2 | 技术部分 | 18 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 实施方案 | 10 | 专家打分 | 评审内容： 针对本项目主要建设内容，提出相应的技术解决方案和应答： 投标方需要在对智慧龙岗当前的建设成果有充分理解的基础上提供的实施方案应满足智慧龙岗2.0总体要求； 2.投标人根据项目基本要求，提出具有针对性的实施方案，包括项目管理、进度保障、集成验证、集成实施、项目验收、系统测试、系统故障时的应急预案、售后服务等，管理体系健全完善、切合实际、信息通畅、先进高效； 3.实施方案要符合龙岗发展特点和需求，能够通过采用云计算、大数据、物联网、AI、5G等新技术解决实际业务问题，方案能够突出亮点； 4.是否能够满足网络和信息安全要求，技术架构和共性能力平台具备开放性，兼容性和可扩展性。 根据响应的优劣情况分档打分：一档：100%，二档：90%，三档：80%，四档：70%，五档：60%，六档：30%，未提供实施方案或完全不符合得0分。 |
|  | 2 | 项目重点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 5 | 专家打分 | 评审内容： 1.投标人对项目重点的把握和分析是否精准透彻，是否具有全面性、前瞻性、创新性； 2.投标人针对项目重点提出的应对措施、合理化建议的先进性和可行性。 根据响应的优劣情况分档打分：一档：100%，二档：90%，三档：80%，四档：70%，五档：60%，六档：30%，未提供或完全不符合得0分。 |
|  | 3 | 售后服务和培训方案 | 3 | 专家打分 | 对投标人提供的售后服务和培训方案情况完整性、及时性、有效性等方面进行横向比较，根据响应的优劣情况分档打分：一档：100%，二档：90%，三档：80%，四档：70%，五档：60%，六档：30%，未提供或完全不符合得0分。 |
| 3 | 综合实力部分 | 62 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 拟安排的项目负责人情况 | 3 | 专家打分 | （一）评分内容： 投标人安排一名项目负责人。 1.项目负责人具有硕士或以上学历，得30% 。 2.项目负责人具备HCIE或CCIE认证，得30%。 3.项目负责人具备PMP认证或高级信息系统项目管理师证书，得40%。 （二）评分依据：须提供相关证书和社保局出具的开标日近3个月的社保缴交材料（如开标日前1个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延1个月）。备注：若为联合体，须提供联合体主体成员（牵头单位）的相关证明材料，提供联合体其他成员的不得分。 |
|  | 2 | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况 | 4 | 专家打分 | 评分内容： 人员要求如下： 1.实施团队中每有一位成员具有HCIE或CCIE证书，得10%分数，此项最高40%； 2.实施团队中每有一位成员具有HCNP或CCNP证书，得10%分数，此项最高20%； 3.实施团队中每有一位成员具备PMP认证或高级信息系统项目管理师证书，得10%分数，此项最高20%； 4.实施团队中有一名或以上成员具有硕士学历，得10%分数，一名或以上成员具有博士生学历，得10%分数），此项合计最高20%。 以上4项同一人员只能计算得分1次，不可累计计算得分。 （二）评分依据：须提供相关证书和社保局出具的开标日近3个月的社保缴交材料（如开标日前1个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延1个月）。备注：若为联合体，须提供联合体主体成员（牵头单位）的相关证明材料，提供联合体其他成员的不得分。 |
|  | 3 | 投标人通过相关认证情况 | 8 | 专家打分 | （一）评分内容： 1.投标人具备完善的公司管理体系。具有质量管理体系、信息安全管理体系、供应链安全管理体系、能源管理体系以及电讯行业质量管理体系认证，每满足一项得4%分数，最高不超过20%分数。 2.投标人具有中国信息安全测评中心授予的信息安全服务安全工程类二级或以上资质，得30%分数；具有一级资质，得10%分数；无相关资质不得分。 3.投标人拥有中国合格评定国家认可委员会认证的实验室认可证书，得30%分数，否则不得分。 4.投标人按照工业和信息化部《云计算综合标准化体系建设指南》的评估要求，公有云基础设施服务达到中国电子产业标准化技术协会颁布的云计算服务能力“壹级”认证，得10%分数，达到“贰级”认证，得5%分数；私有云基础设施服务达到中国电子产业标准化技术协会颁布的云计算服务能力“壹级”认证，得10%分数，达到“贰级”认证，得5%分数；其他情况不得分。 （二）评分依据：要求提供有效的认证证书作为得分依据。备注：若为联合体，须提供联合体主体成员（牵头单位）的相关证明材料，提供联合体其他成员的不得分。 |
|  | 4 | 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况 | 8 | 专家打分 | （一）评分内容： 投标人提供以下软件产品研发能力证明文件。 1、数据中心虚拟化类软件著作权； 2、数据中心管理类软件著作权； 3、海量存储类软件著作权； 4、大数据类软件著作权； 5、云计算类软件著作权。 以上五项，满足一项得20%分数，累计得分不超过100%； （二）评分依据：要求提供有效的著作权证明材料作为得分依据。 备注：若为联合体，须提供联合体主体成员（牵头单位）的相关证明材料，提供联合体其他成员的不得分。 |
|  | 5 | 投标人同类项目业绩情况 | 15 | 专家打分 | 投标人自2014 年 1 月 1 日至本项目投标截止时间参与智慧城市项目业绩(内容至少包含智慧城市、智慧交通、智慧政务、智慧警务、智慧机场业务领域之一），每个金额≥5亿元的案例得20%（以合同/协议签订的总投资规模和签订日期为准)，最高得100%。 证明文件：合同关键页； 通过上述资料无法判断是否得分的，也可以同时提供能证明得分的其它资料，如项目报告或采购单位（或被服务单位）出具的证明文件等。 备注：若为联合体，须提供联合体主体成员（牵头单位）的相关证明材料，提供联合体其他成员的不得分。 |
|  | 6 | 履约评价 | 8 | 专家评分 | 投标人自2014 年 1 月 1 日至本项目投标截止时间参与智慧城市项目(内容至少包含智慧城市、智慧交通、智慧政务、智慧警务、智慧机场业务领域之一，以合同/协议签订的总投资规模和签订日期为准）。每个金额≥8亿元的项目，经采购单位或被服务单位总体履约评价结果为“优或满意”的得50%，最高得100%，其他评价不得分。 每项业绩须按以下要求提供完整准确的证明文件，一年一签的长期服务续签合同只计算一个业绩： 1.合同关键页； 2.采购单位或被服务单位总体履约评价为“优或满意”的证明文件，如提交的证明材料其评价结果没有结论而仅是打分的（比如打100分、98分等的）不计分。 通过上述资料无法判断是否得分的，也可以同时提供能证明得分的其它资料，如项目报告或采购单位（或被服务单位）出具的证明文件等。 备注：若为联合体，须提供联合体主体成员（牵头单位）的相关证明材料，提供联合体其他成员的不得分。 |
|  | 7 | 投标人获奖（荣誉）情况 | 6 | 专家打分 | （一）评分内容： 考察供应商自2014年1月1日至本项目投标截止时间作为主要完成单位获得国家行政或事业单位颁发的国家科学技术进步奖情况： （1）投标人获得国家行政或事业单位颁发的国家科学技术进步特等奖，得100%分数； （2）投标人获得国家行政或事业单位颁发的国家科学技术进步一等奖，得60%分数； （3）投标人获得国家行政或事业单位颁发的国家科学技术进步二等奖，得40%分数； （4）其他情况不得分。 （二）评分依据： 以投标人获得的最高级别奖项计分；以提供中华人民共和国科学技术部官方网站奖励公告截图或相关证书为打分依据。 备注：若为联合体，须提供联合体主体成员（牵头单位）的相关证明材料，提供联合体其他成员的不得分。 |
|  | 8 | 服务网点（场地） | 2 | 专家打分 | 在深圳市范围内有服务网点的得100%。自有房屋提供房产证明；租赁房屋提供租赁合同。 备注：若为联合体，须提供联合体主体成员（牵头单位）的相关证明材料，提供联合体其他成员的不得分。 |
|  | 9 | 投标文件编制质量 | 3 | 专家打分 | 1、投标文件不按招标文件中规定的投标文件节点内容填写的扣40%； 2、投标文件有缺漏项但未导致实质性偏离的扣20%； 3、投标文件资料扫描不清晰的扣20%； 4、投标文件编排混乱的扣20%； 无上述情况本项得100%。 |
|  | 10 | 诚信 | 5 | 专家打分 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |

# 目   录

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  招标项目需求

第三章  特别提示

第四章  合同条款及格式

第五章  投标文件格式、附件

第六章  政府采购履约情况反馈表

第二册  通用条款

详见深圳市龙岗区政府采购网（lg.szzfcg.cn）供应商/投标/通用表格中《通用条款SZLGZFCG—2019年第3版本》。

第一册  专用条款

## 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有相关规定，深圳市龙岗区政府采购中心就本项目进行公开招标。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

1.项目编号：

2.项目名称：龙岗区大数据中心“智慧龙岗2.0”项目采购

3.本项目投资控制上限（支付上限）暂定为8.38亿 元，最终支付金额上限以区发改部门后续批复项目概算为准。

4.投标人资质要求：

- 投标人必须具有独立承担民事责任的能力，不接受分公司或者分支机构参与投标；

- 投标人具备所投服务的相关经营范围（须提供带有经营范围的营业执照或税务登记证或市场监督管理局网站截图或其他证明材料）；

- 近三年内无行贿犯罪记录（由市政府采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（必须按照招标文件附件格式内容提供书面声明函）；

- 参与本项目政府采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形（必须按照招标文件附件格式内容提供书面声明函）；

6.招标文件发放的方式和时间：

凡已在深圳市政府采购网上注册的供应商，按照授予的操作权限，于    年   月   日   时   分至    年   月   日   时   分期间登录深圳市龙岗区政府采购网站http://lg.szzfcg.cn/下载本项目的招标文件。投标人如确定参加投标，首先须在深圳市龙岗区政府采购网上报名投标，方法为登录深圳市龙岗区政府采购网站后点击“应标管理(投标响应”或“应标管理(确认邀请”；如果网上报名后又不参加投标，应再点击“拒绝”或“撤销”。凡未注册为深圳市政府采购网的供应商，请访问深圳市政府采购网站（http://www.szzfcg.cn）,先办理注册手续，再进行投标报名（供应商注册咨询电话：89805900、89805300）。在网上报名后，点击“应标管理(下载招标文件”进行招标文件的下载。

7.现场踏勘：有现场踏勘

时间：

地点：龙岗区龙德南路智慧中心

联系人：

联系电话：

8.答疑事项：

本项目实行网上答疑，凡对招标文件有任何疑问的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款），请投标人于    年   月   日   时   分前，登录“深圳市龙岗区政府采购网站”，在“应标管理→投标答疑”中填写疑问，逾期不受理。深圳市龙岗区政府采购中心将答疑结果或相关的补充公告（说明）在深圳市龙岗区政府采购网站上公布，望投标人及时关注本项目的投标答疑情况。投标人因疏忽未及时登录深圳市龙岗区政府采购网站了解相关的答疑情况及补充公告（说明）而产生的不利后果由投标人自行承担。

9.本项目采用网上投标。

10.投标时间：

所有投标文件应于    年   月   日   时   分之前上传到深圳市龙岗区政府采购网站。具体操作为登录“深圳市龙岗区政府采购网站”，用“应标管理(上传投标文件”功能点上传投标文件。

11.开标时间和地点：定于    年   月   日   时   分，在深圳市龙岗区政府采购中心电子评标室开标。投标人可以登录“深圳市龙岗区政府采购网站”，用“应标管理→浏览投标一览表”的功能点查询开标情况。

12.本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

13.重要提示：投标人有义务在招标活动期间浏览深圳市龙岗区政府采购网站（http://lg.szzfcg.cn/），招标人在深圳市龙岗区政府采购网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

14.有关本次招标之事宜，可按下列联系方式以书面或电话形式进行查询：

名称：深圳市龙岗区政府采购中心

地址：深圳市龙岗区中心城清林中路77号海关大厦西座4楼   邮编： 518172

网址：http://lg.szzfcg.cn

咨询电话：0755-89552611

传真：0755-89552499

15.采购人名称：龙岗区大数据中心

地址：

项目联系人：

联系电话：

深圳市龙岗区政府采购中心

## 第二章  招标项目需求

## 第一部分  对通用条款的补充内容

## （一）投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资质要求 | 见招标公告中“投标人资质要求” |
| 2 | 联合体投标 | 接受 |
| 3 | 投标有效期 | 90个日历日（从投标截止之日算起） |
| 4 | 提交投标文件 | 本项目实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前登录“深圳市龙岗区政府采购网站”，用“应标管理->上传投标文件”的功能将编制好的电子投标文件上传。 |
| 5 | 评标标准及方法 | 综合评分法 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## （二）政府采购优惠政策

1、小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位本企业提供服务，最终报价在其投标报价的基础上扣除6%。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

2、联合体投标且联合协议中明确约定优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，最终报价在其投标报价的基础上扣除2%；联合体各方均为优惠主体的，最终报价在其最后一轮报价的基础上扣除6%。

3、政府采购优惠主体资格的认定资料为《小型、微型企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》(须同时提供省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的监狱企业证明文件)、《含有小型、微型企业的联合体声明函》。

（必须按照招标文件附件格式内容提供“政府采购优惠主体认定资料”）

## 第二部分  服务需求

带★项为不可负偏离要求，有一项负偏离即导致投标无效。投标人必须按招标文件的格式内容提交《招标文件★号条款承诺函》，并以此作为投标人是否满足★号条款的依据，若投标人提交的《招标文件★号条款承诺函》格式内容与招标文件不符的，视为未实质性满足招标要求，按投标无效处理。

一、项目概况

## （一）项目背景

根据中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提出的新要求，以及中央省市机构改革后新型智慧城市、“数字政府”改革建设的新形势，在集成《龙岗区新型智慧城区建设三年行动方案（2018-2020年）及2018年重点工作计划》(深龙数据〔2018〕15号)和《龙岗区“数字政府”综合改革试点实施方案》（深龙改〔2019〕1号）的基础上，区委区政府加大力度推动智慧城区建设，继续保持龙岗区新型智慧城市、“数字政府”建设走在最前列。

## （二）指导思想和工作目标

### 指导思想

在智慧龙岗现状建设基础上，总结经验，坚持全区“一盘棋”推动智慧龙岗建设，以“规划全面、急用先行、小步快走、建成必用”为原则，结合智慧城市发展的最新进展，形成“一个大脑、四个中心、四大支撑、N个应用”的智慧龙岗2.0建设思路。

总包供应商中标后需安排专职人员对龙岗区智慧城市和数字政府建设进行科学规划、系统设计，实现龙岗特色、创新引领、突出服务、管理到位，建设国际一流新型智慧城市的目标要求。并协助设计单位进行需求调研并完成子项目的方案设计，体现云计算、大数据、物联网、AI、5G等新兴技术和业务的深度融合，通过新技术应用解决实际业务问题，和实际需求结合紧密，符合龙岗区智慧城市和数字政府总体架构要求。

### 工作目标

在龙岗区新型智慧城区建设总体框架下，统筹推进智慧龙岗2.0建设工作，同步推进“数字政府”改革，实现主动、精准、整体式、智能化的政务管理和服务；综合应用大数据、云计算、5G、8K超高清、人工智能等技术提高社会治理智能化水平。到2021年底，将龙岗智慧中心打造成城区大脑，建成城区运行监测中心、区领导决策分析中心、城区指挥调度中心、城区事件分拨处置中心等四个中心；建成善政、惠民、兴业等多个智慧应用，让龙岗区市民有获得感、幸福感和安全感；完成广东省大数据综合试验区试点工作，打造大数据应用“龙岗样板”。

## （三）建设理念和总体思路

### 1.建设理念

顶层优化，巩固完善。坚持规划、标准、建设、管理、运维、保障“六个统一”的思路，统筹信息化建设项目、软硬件资源、信息资源、政府网站、网络与信息安全等信息化建设各个方面，完善智慧龙岗建设全区“一盘棋”。充分利用现有建设成果，在总体思路框架基础上，科学设计，精心安排，进行整体优化和提升。

集约建设，统分结合。按照市、区统一部署，统筹推进应用系统建设，并根据不同特点采用不同建设模式。对于市级统建内容如行政审批、安全生产等，按照要求配合市级工作。对于基础网络、服务器、机柜等设备，原则上区各单位不再单独建设。对于涉及基础性、全局性的基础数据库、共性类平台和系统，由区里统一进行建设。

分步实施，急用先行。照顾全局，精心组织，统筹考虑区、各街道、各部门项目之间的衔接匹配，科学进行项目安排、有序开展项目建设，分阶段推进实施，先行开展基础类、急用类项目建设，促进新型智慧城区建设持续深入。

标准引领，安全自主。依据各类标准与规范有序开展新型智慧城区各领域建设，确保先进性、规范性和可持续性。健全网络和信息安全标准体系，落实国家信息安全等级保护制度，完善网络信息安全管理机制，保障城市网络信息安全自主可控。

政府引导，多方参与。坚持市场在资源配置中的决定性作用，强化政府在政策指引、标准制定等方面的主导作用，突出企业在城区建设中的主体地位，引导多方参与，推行市场化运作模式，创新商业模式，构建多元投资运营体系，促进全区新型智慧城区的顺利开展。

### 2.总体规划初步思路

“智慧龙岗2.0”的整体建设方案目前编制完成，其中以ICT基础硬件及平台软件为主的项目一共有15个，此类项目具有通用性强，将有效支撑“智慧龙岗2.0”的各项行业应用。这15个项目将从深化民生服务应用、推进数据融合共享共用、加强业务应用支撑、扩展信息化基础设施几个部分进行总体规划。下图为智慧龙岗2.0的技术架构图：

在龙岗区新型智慧城区建设总体框架下，统筹推进智慧龙岗2.0建设工作，实现主动、精准、整体式、智能化的政务管理和服务；综合应用大数据、云计算、人工智能等技术提高社会治理智能化水平。到2021年底，将龙岗智慧中心打造成城区大脑，建成城区运行监测中心、区领导决策分析中心；提升完善云（政务云、网络存储、AI算力）、网（政务内外网、教育网、卫健网）等基础设施建设；加强全域网络安全综合治理，为善政、惠民、兴业等智慧应用提供基础支撑，让龙岗区市民有获得感、幸福感和安全感；为广东省大数据综合试验区试点，打造大数据应用“龙岗样板”提供坚强保障。

二、项目基本要求

本次招标龙岗区智慧城市和数字政府项目范围包含但不限于以下项目内容：教育、科技、健康、医疗、城管、政务、警务等，涉及区发展和改革局、区教育局、区卫生健康局、区城管和综合执法局、区政务服务数据管理局、龙岗公安分局等单位的智慧城市和数字政府相关建设项目。项目建设应充分考虑与市在建系统对接复用，依托各单位现有信息化建设成果。

龙岗区大数据中心保留依据实际情况对纳入总承包实施的内容进行调整的权利，且项目建设内容和投资概算以龙岗区发展改革局批复为准。

## （一）招标范围

根据“智慧龙岗2.0”的规划，龙岗区计划于未来三年分期分批建设一批“数字政府”和“智慧城区”项目，针对以ICT基础硬件及平台软件为主，通用性强的15个项目，统一打包为总包项目，总包项目以公开招标的方式甄选项目总包供应商，为招标人提供各子项目的建设、运行维护及升级改造等服务。

本次招标龙岗区“智慧城市”和“数字政府”项目范围包含但不限于以下项目内容：教育、科技、健康、医疗、城管、政务、警务等，涉及区发展和改革局、区教育局、区卫生健康局、区城管和综合执法局、区政务服务数据管理局、龙岗公安分局等单位的智慧城市和数字政府相关建设项目。项目建设应充分考虑与市在建系统对接复用，依托各单位现有信息化建设成果。

## （二）项目建设需求

### 1．深化民生服务建设

#### （1）幼儿园安全监控系统

对龙岗区485所公、民办幼儿园（含分园区）的视频监控系统进行升级改造，实现幼儿园监控系统全覆盖，将视频系统与上级平台联网，实时在线监控和管理，保障在园儿童人身安全。建设内容主要包括更换和新建高清视频监控系统，配置幼儿园高清视频监控系统录像及图片的视图存储节点，实现对全区各个幼儿园的视频进行集中存储。

#### （2）多功能杆建设

在龙岗区3个区属公园试点建设多功能杆及配套的统一管理系统，为5G基站建设提供基础支撑，实现智慧照明、环境监测、视频监控、广播及信息发布等功能，实现智慧路灯系统中的数据汇总、分析、转换、处理及呈现等功能，实现对终端设备的远程数据采集、配置管理及状态监控。

### 2．推进一体化政务大数据共享共用

#### （1）城市运行平台（IOC二期）

在智慧城市运行管理平台一期的基础上，建设城市态势感知中心，包括场景式数据展示、趋势分析、异动预警；整合数据资源，建设“领导驾驶舱”，根据不同需求提供数据展示和下钻，为政府决策与行动提供数据支撑。

### 3．加强业务应用支撑

#### （1）政务软件开发云平台

利用软开云实现代码托管、编译认证、代码检测，将技术、数据、业务与专业技术服务融合；基于开放成熟的技术架构，整合龙岗区政务系统中现有的流程和工具，推行软件开发微服务化和模块化，依托成熟度评估、咨询+专家服务、综合看板、质量度量指标、DT共情等，实现软件开发过程的进度、流程、问题、解决方案有效管控和追溯，大力强化智慧龙岗建设中在软件资源侧的IT项目管控与支撑能力；实现软件模块服务、软件项目管理服务、云化开发服务、软件监测管理的全面提升。

### 4．扩展信息化基础设施

#### （1）政务云平台扩容及灾备建设

统筹考虑龙岗区智慧城市的未来发展需求，按需增加IaaS层的计算、网络、存储资源池，丰富PaaS层的服务资源，提高DaaS层的数据处理能力，对政务云平台进行扩容，推动政府业务系统向云平台迁移；按照等保2.0对云平台内安全的要求，分别对云平台和云租户建设全面安全的保障体系；按照异地容灾备份相关标准，建设云平台灾备中心，为应用系统及数据资源提供安全保障。

#### （2）政务办公网升级改造

对龙岗区智慧中心、海关大厦、区府以及各街道办、各政府部门的政务办公网中老旧接入交换机设备进行更新换代。将政务办公网络核心设备从海关大厦机房迁至智慧中心机房，优化网络架构，实现统一管理。

#### （3）AI算力资源中心建设

基于云服务的方式集约化建设AI算力资源中心，为全区提供自主可控的智能AI芯片、人工智能、机器学习、深度学习等技术和服务，帮助用户完成场景化AI应用模型的快速创建和在云、端、边的全面部署，将最新的AI+智能技术通过服务赋能城区各应用领域，为大数据创新示范应用提供视频图像算力中心和AI服务。

#### （4）政务公共网及教育、卫健环网建设

基于龙岗区已有光缆资源，建设一张多业务融合承载的高可靠的传输环网，实现政务、教育、医疗三网业务的统一承载，安全隔离。支撑构建 “一云一网多业务”的网络架构，有效解决当前光纤传输链路跳点过多、光信号传输质量低的问题，实现光纤通信链路的智能运维，支撑未来5~10年龙岗区信息化建设需求。

#### （5）全域网络安全综合治理

构建立体化网络安全防御系统，提升龙岗区全域网络安全综合治理能力，实现“全时域、全天候、全方位”的网络安全综合防护。建设内容包括政务公共网、教育专网、卫健专网的等保合规基础提升、数据安全治理建设、统一终端安全管控建设、网络信任体系基础设施建设、安全监测运营服务建设、网站安全云防御等。

#### （6）建设雪亮工程（五期）网络存储

按照雪亮工程（五期）网络存储设备设计要求，在龙岗区各派出所扩容满足不少于3000路的视图点位存储、网络传输设备等。在龙岗区分局机房内新建符合市局一类点人像建设规范的人像接入支撑平台，实现与市局中心管理节点对接。

#### （7）建设视频门禁项目（二期）网络存储

按照视频门禁系统将所有前端设备均接入视频专网、汇聚接入机房进行存储的需求，对龙岗公安分局视频门禁网络存储进行扩容，对配套网络、存储设备等硬件设备进行升级，提升网络和存储能力。建设独立视频专网门禁人像接入平台。能够满足不低于1.55万路动态人像系统的接入转发要求，在网络上进行打通，能够实现与市局中心管理节点对接。

#### （8）区域卫生数据中心及公立医院网络升级改造

统筹建设区域卫生数据中心，为各用户提供计算、存储资源、运行保障和信息安全等服务。建立全区医疗卫生大数据平台，收集13家公立医院HIS、LIS、PACS系统数据，进行数据存储和大数据平台建设，对海量数据进行数据处理和加工，将原始数据加工成明细数据。对区13家公立医院、12家公共卫生机构、101家社会健康机构的原有网络设备进行改造及安全加固，构建高速、安全、可靠、全光纤化的基础网络平台。

#### （9）教育数据中心升级

结合智慧教育应用需求，对区教育局数据中心软硬件基础设施进行升级改造，在龙岗智慧中心机房新建教育云平台，并将云平台接入智慧中心统一云平台进行管理。

#### （10）学校三网合一光网络升级改造

对龙岗区部分网络建设时间久远的部分学校进行三网合一光网络升级改造，将数据、语音、视频等不同的系统合并在一张光纤网络中，优化网络架构，实现统一管理，提升校园内部网络带宽，支撑智慧教育应用。

#### （11）龙岗警务大数据应用中心建设

以数据融合为导向，建设基于视频、图像、多源物联感知数据的采集汇集及统一存储系统，充分汇聚分局采集的各种数据，构建基础数据库，提升警务大数据应用中心运算能力。对已进库的所有数据，进一步的清洗、聚类，夯实基础数据；结合各警种实战应用需求，开展多元化数据碰撞，真正实现警务大数据应用。

## （三）关键技术要求

### 1．云基础设施关键技术要求

#### （1）云基础设施总体要求

云数据中心主要有如下技术要求：

- 应采用成熟稳定的云计算架构，确保基础设施的高可用性；所有云平台内的提供管理能力的服务或者组件都应该使用集群或者高可靠的方式进行部署，并且针对所有关键管理数据进行定期备份，防止重要数据丢失，并可以用这些数据快速恢复业务，同时可以对管理系统进行平滑的扩容。

- 应采用成熟稳定的分布式虚拟数据中心和数据灾备方案，为各业务部门分钟级提供安全可靠的业务运行环境。

- 应采用分布式跨数据中心主动式智能化调度，集中管理新老数据中心资源一级灾备中心，提升管理效率。

- 面向租户应提供自服务Portal，租户通过自服务Portal申请需要的各项云服务；面向管理员提供云运营管理和云运维能力。运营管理实现对云服务的管理功能；运维管理实现对云的监控功能

- 应提供安全保护，包括但不限于管理系统禁止root远程登录、防爆破、防注入、密码加密存储，默认使用HTTPS方式访问管理系统等。

#### （2）灾备份技术要求

云数据中心建设同城灾备中心。同城灾备中心保留生产环境的同步数据，生产中心的数据能够及时传送到同城灾备中心。同城灾备中心具有高等级、快速响应和高效率的特点，对80%左右的灾难事件有抵御能力。

可实现同城应用级容灾，快速切换业务。本地通过备份软件进行数据备份方式，实现数据的本地备份，并且可通过设置不同的备份方式及备份策略实现数据的有效备份，可设置每天增量备份，一周全量备份的方式，一旦数据中心出现故障，可通过备份软件将数据恢复。

支持云服务器的容灾服务，可支持虚拟机跨数据中心的容灾能力。用户可以自助申请云主机容灾服务，当生产数据中心故障时，用户选择的被保护的云主机可以快速在容灾中心启动，恢复业务；在生产中心故障恢复后，支持将故障期间灾备数据中心容灾云服务器产生的数据同步至生产云服务器，同时将业务从容灾云服务器回迁至生产云服务器，并进行重保护。

#### （3）数据中心管理系统

管理系统要求提供网络监控、流量分析、应用监控等功能。要求能够提供数据中心的物理资源与云资源的统一管理、动环和IT设施的统一管理和多数据中心的统一管理。提供基于ITIL的服务管理，通过分析组织和流程，借助于该模块设计匹配和实现对应的流程。提供虚拟化的管理、虚拟资源的调度、模板和策略管理等功能。提供自助门户功能，服务目录管理，产品申请，计量等功能。

①支持服务目录定义。支持自定义镜像，指定服务参数，如CPU个数、内存大小、磁盘大小、网卡个数。支持QOS参数定义，Qos参数包括：CPU、内存的预留值和权重，管理员可以根据虚拟机的Qos参数定义出不同SLA等级的虚拟机服务以满足不同SLA要求的业务需要。

②支持用户自助管理，包括：查看已申请的虚拟信息：虚拟机名称、描述、资源配置、操作系统、公网/私网IP地址、申请时间、虚拟机运行状态等等；对虚拟机进行操作管理：启动、停止、重启、暂停、恢复。

③支持主流厂商主流服务器的性能集中管理，系统可以周期从服务器采集各类性能指标并进行统计分析。对于性能指标还可以设置阈值告警，当指标超过阈值时，系统会上报告警。对服务器，常用的监控指标包括：CPU使用率；内存储用率；磁盘使用率；设备连通性。

④支持统一的告警管理，云平台可以统一管理系统中物理设备（服务器、存储、网络设备）和虚拟资源的告警，并支持告警的清除、指派、调整级别、设置告警提示音等；支持告警转发能力，系统可以按照管理员指定的规则，将不同类型的告警通过短信或者邮件发送给不同的用户或者用户组进行处理。

⑤支持容量管理能力。管理员可以按照各种不同的维度（例如按数据中心、按不同资源池、不同的可用分区等）来查看计算、存储、网络资源的使用情况和分配情况，并提供容量趋势预测，评估已有资源消耗完的大致时间。

⑥支持运维权限控制，运维管理员应该可以监控系统内所有物理资源和虚拟资源。物理资源包括但不限于服务器、网络、存储、机房位置等；对于虚拟资源的监管，包括但不限于用户使用的物理机、虚拟机、镜像、磁盘、弹性IP、负载均衡、虚拟防火墙、VPC等，运维管理员可以按租户或者组织的维度对它们进行监控，而不能进行操作。

### 2．网络类关键技术要求

#### （1）传输网络

光传输网络用于承载政务外网业务网络，采用WDM/OTN技术组网，节省大量光纤资源，为上层业务网络提供硬管道隔离、大带宽、低时延、多层保护、可扩展性的传输通道，提升业务网络的传输安全和网络运维能力。

①大带宽，低延时，易扩展

基于WDM技术，实现单对光纤40*10G/100G容量，极大提升光纤传输带宽；基于光电分离架构，通过光层穿通中间节点，实现业务的一跳直达和“0”延时; OTN支线分离架构可以保证未来光传输网络升级到更大带宽80*100G/200G时，不但真正实用实现带宽“0”浪费业务承载要求，并且线路更大带宽后，支路单板可以继续使用不浪费，保护投资，而且满足未来5~10年扩容需求。

②安全性&可靠性：

基于WDM/OTN技术，光传输设备支持波长和子波长级（ODUk）两种硬管道隔离技术，安全性更高。

为保障光网络在传输业务的可靠性，传输网络采用环形拓扑组网，业务分主备路径分别传输，节省光纤资源和建设成本。在业务调度保护方面，通过多层保护（ODUk颗粒的子网连接保护（ODUk-SNCP）+ 保护为光线路保护（OLP））实现业务级的保护。当主用路径出现故障，在满足倒换时间小于50ms的要求下完成从主用路径切换到备用路径，实现业务的可靠传输，为减轻三层网络设备的路由器换压力.

为进一步提高可靠性，设备级主要板件，如主控，交叉，风扇等提供保护冗余能力，防止板件故障带来的业务中断。

③网络管理：

光传输网融合智能网络管理技术，采用业界创新的智能光纤管理（SOM）系统，在线实时监测光纤信息而不影响正常的业务。光传输网管图形化显示光纤断纤、衰减异常等故障检测结果，从图形中，直观提示断纤点的距离，结合地图、客户光纤布放信息，提示到具体断纤位置，指导维护人员快速定位、修复，减少故障定位时间。

#### （2）数通网络

政务网络将采用面向下一代的数通网络技术，在业务调度、业务适配、可靠性、安全性、可扩展性、网络管理、业务质量保障等性能方面，实现政务的需求。

①采用SDN（软件定义网络）技术：

通过SDN 技术，实现转发与控制分离架构。达到简化管理、流量优化、快速部署等目的，要求支持NETCONF 、vXLAN、Telemetry等协议，支持业务配置自动下发及秒级性能上报。

②可靠性：

可靠性反映了网络设备本身的稳定性以及网络保持业务不中断的能力，主要包括设备级可靠性、网络级可靠性。

网络级可靠性：在电子政务网络中，网络级可靠性由双设备、链路冗余来保证，也可以通过波分环网承载的方式来保证。对于双设备、链路冗余的网络，采用三层路由的方式，并通过等价路径再辅助部署BFD（Bidirectional Forwarding Detection）快速检测故障，就能够保证链路或设备故障时能够快速切换，同时也能够充分利用冗余链路。

设备级可靠性：选择具备电信级可靠性的网络设备进行组网，才能使网络具有自动恢复能力，同时降低人工维护工作，达到电信级的可靠运行。网络中各设备节点需要电源、风扇、主控板等部件的双备份。

③可扩展性：

要求支持接入交换机级联堆叠技术，实现接入能力扩展。要求通过负载分担等技术，实现处理能力扩展。要求支持TRUNK、LACP等技术，将多条链路绑定在一起来增加带宽，实现带宽扩展。

④业务质量保障QoS

接入层：接入层交换机能区分用户和业务，并进行标记和限速，以便于汇聚层针对用户和业务进行带宽控制，也就是为用户和业务提供一个虚拟的通道。

汇聚层：要实现优先级类型的映射、限速和拥塞处理。映射主要是从802.1p到IP/MPLS业务优先级类型的映射。汇聚节点交换机需支持丰富的复杂流分类功能，可以根据源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口对报文实施复杂流分类，将多媒体业务的报文打上高QoS等级的标记。

核心层：首先核心层节点的要求具备足够容量的转发能力，提供充足的带宽，保持网络的轻载。核心路由器的上行流量出接口进行拥塞控制和避免。核心路由器的下行流量出接口进行拥塞控制和避免。核心路由器下行流量出接口针对普通办公类业务等对时延要求不高的业务进行整形、拥塞控制和避免。

⑤网络管理：

要求支持统一拓扑发现功能，全网监控，可以实时监控所有设备的运行状况，并根据网络运行环境变化提供合适的方式对网络参数进行配置修改，保证网络以最优性能正常运行。要求支持对全网设备的故障、运行状态进行实时监控、历史统计并提供协助排障的手段。要求支持常用性能指标监控和质量SLA服务，提供多种质量问题检测机制，实现网络问题早发现早处理早预防。

### 3．平台类关键技术要求

AI人工智能算法蓬勃发展，并呈现出几个特点：算法厂家众多，且多为创业公司；算法厂家各类算法能力参差不齐，未来算法将日益碎片化。依托技术领先的国产自主可控AI芯片，构建统一AI能力平台，基于该平台可以和各个行业一起打造智慧应用，同时可为各领域大数据创新示范应用提供基础。

AI能力平台需要具备纳管多厂商算法模型的开放能力，具备根据业务场景需要选择最优算法的能力，上层应用与算法模型解耦。AI能力平台支持在线推理和批量推量两种模式，支持调度X86+GPU服务器、ARM架构CPU+国产自主可控AI芯片服务器，支持常用深度学习框架如Caffe、Tensorflow等。AI能力平台应支持的平台能力包括不限于：

- 软、硬件解耦， AI能力平台软件需要与硬件解耦，软、硬件独立演进；

- 支持自定义算法I/O、灰度发布和滚动升级；

- 弹性伸缩：在线推理服务随着业务的高峰和低峰，系统自动调整计算资源，横向扩展或回缩，实现弹性伸缩，快速扩容，负载均衡。及时释放闲置资源，提高资源利用效率；

- 自主可控：自主可控安全可控的AI服务器，含自主可控的CPU芯片和AI芯片;

- 异构资源统一管理，海量任务容器化调度：

•统一纳管AI集群节点所有内存、CPU、GPU、NPU等异构资源，按需分配。

•支持集群资源按租户隔离，用户可以绑定到多个租户上从而使用租户资源。

•支持同用户多任务共享调度到一张GPU卡。

•支持GPU亲和调度：系统自动优先将一个作业内的任务调度到亲和节点上，提升容器间交互的性能。

•支持大规模推理任务的容器化异构资源调度，提升集群资源利用率，降低用户硬件购置成本。

### 4．终端类关键技术要求

#### （1）视频监控摄像机

①普通摄像机

普通摄像机需要支持如下技术要求：

- 支持双路独立1080P高清编码，H.265/H.264高清低码流编码，码流AES加密。

- 支持超宽动态。

- 支持智能行为分析、音频分析，元数据回传。

- 支持SEC超强纠错。

- 超宽工作电压范围、超宽工作温度范围，支持PoE，支持AC/DC供电方式。

②智能摄像机

智能摄像机需支持多特征提取与识别、多摄像机间的协同、端云间的协同进行联合判断，提高分析准确率与效率；具备自我感知和场景适应性能力，能够广泛用于包括但不限于专业人像、车辆、电子警察等各种应用场景。

（a）人像卡口：支持人像+人体关联，支持50张/帧高密人像抓拍，支持戴口罩、墨镜及大角度等非约束场景，支持自动识别复杂场景光线变化，实现人像最优抓拍。

（b）车辆微卡口：应具备模糊车牌识别，支持车辆多特征关联能力。

（c）电警卡口：应具备高速车内人脸抓拍，支持工业级闪存能力。

（d）“机非人”（机动车、非机动车、人）全结构化：应具备“机非人”全解析，支撑多维数据关联碰撞能力。

（e）态势感知：支持“光线、天气、运动” 场景自适应，针对性优化全场景图像。

#### （2）物联网终端

物联网终端需要支持eLTE或NB-IoT等网络连接方式，支持低功耗、快速响应、多协议支持、多传感协同等功能。（如下以多功能杆为示例）。

多功能杆

多功能杆需支持照明、室外WIFI、摄像头、LED显示屏、环境传感器（温度、湿度、空气质量）以及5G基站安装，智慧路灯系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。关键技术要求如下：

①杆体设计

外观上，需依据该区域的建筑造型、景观设计以及整体设计风格进行个性化设计（如：中国风元素、科技元素等）；高度上，灯杆高度设计参考相关标准，可根据实际应用调整；照明方面，满足市政道路照明等不同场景需求；结构上，杆体内预留设备安装空间，预留杆柱内部穿线空间。

②安全性设计

包括自然灾害的防护能力（如：防水、抗风雪、防雷、防盗，防撞击、抗震等），以及自身承载的安全性设计，满足自身及各种安装负荷。

③扩展性设计

为保证城市建设的可持续发展，应备良好的扩展性；需考虑的可扩展内容有：电力扩展、网络扩展、功能扩展等。

④维护性设计

为保证智慧灯杆长期稳定运行，智慧灯杆自身需要具备优秀的可维护性，方便后期的设备维修及更换。

⑤灯杆供电要求

优先选用铜芯电缆，不建议使用铝芯电缆。所有电缆应敷设在电力管道内。机非带内灯杆建议敷设2路电缆，分别提供给照明和智能化设备；人行道上的灯杆建议敷设3路电缆，分别提供给照明、充电桩和智能化设备。

- 供电安全要求

应具备过载、断路、漏电、接地、防雷等供电保护措施，杆体除了严格按照路灯要求进行接地之外，保证底座箱体和人体接触时的安全性。

### 5．政务安全系统技术要求

#### （1）政务安全保障体系构成

提升龙岗区全域网络安全综合治理能力，构建立体化网络安全防御系统，实现“全时域、全天候、全方位”的网络安全综合防护；围绕《网络安全法》网络安全等级保护及数据安全能力成熟度相关工作要求，夯实龙岗区安全基础防护能力，配齐网络安全防护工具，建立健全龙岗区网络全域安全监测防护体系，实现龙岗区网络节点的安全监测防护全覆盖；建立区级网络安全公共检测服务平台，整合、规范安全服务过程和资源。

#### （2）政务安全关键技术要求

在安全保障体系建设的要求下，需具备如下关键安全技术的应用。

①网络设备安全技术

- 流过滤和分析；网络设备必须支持用户制定复杂的访问控制列表（ACL）对系统或单个接口进行报文过滤。

- 配置安全；网络设备对登录用户支持本地或远程两种认证方式，并为不同级别的用户提供不同的配置权限。

- 协议认证；支持RIP、OSPF 、IS-IS 及BGP v4报文的明文及MD5、HMAC-MD5密文认证，支持网管协议SNMPv3的加密和认证；

- 数据日志及热补丁技术；网络设备的文件系统应提供可以记录系统及用户日志的足够存储空间。

②防火墙安全技术

支持NAT、ACL功能，支持ASPF（Application Specific Packet Filter）功能，支持虚拟防火墙功能，支持IPS入侵防御，支持DPI(深度包检测)， 支持MPLS VPN, IPSEC VPN , L2TP VPN。支持IPV6 功能。要求能支持先进的AI检测技术。

③终端安全认证技术

将试图访问网络资源的用户进行身份认证和强制实施安全认证，通过双重检查保证接入网络终端的安全性，对不满足需求的终端自动引导进行安全修复和补丁安装，对满足需求的终端接入网络后，对其网络和终端行为进行实时监测和审计，保护终端软硬件资产，防止信息泄密，最大程度保障信息安全。

④安全管理技术

能够集中管理和配置网络网元和安全网元。能够实现网元的性能管理，以拓扑图方式显示被管网元及其之间连接的状态，用户可通过浏览拓扑视图实时了解整个网络的组网情况和监控运行状态。提供全网告警实时集中监视界面，提供7*24的告警监控，并提供声音告警、短信或邮件远程通知。能及时了解安全网元、网络网元、主机系统和数据库的运行情况，跟踪网络用户的行为，迅速识别并消除安全威胁。能够实现日志管理，包括License、管理员、系统日志等。

⑤异常行为分析技术

网络安全系统中应该提供基于文件异常行为分析的检测技术，通过文件的异常行为分析，发现文件中存在的恶意脚本，并进行威胁特征提取。

⑥安全大数据分析技术

- 网络系统中部署大数据安全分析系统，通过采集流量、日志等数据，利用人工智能和大数据分析平台，挖掘网络中存在的安全风险，并进行态势呈现。大数据分析平台需要提供多种分析模型，包括：

- C&C僵尸主机/恶意域名检测功能，是基于对DNS应答报文进行统计和大数据分析，提取域名和IP地址之间的对应关系等特征，判断域名/IP地址是否是恶意域名或者僵尸主机IP。DGA域名检测功能，是基于域名字符串特征进行识别，利用机器学习技术判断是否是DGA域名。僵尸主机、恶意域名以及DGA域名识别的结果，亦可供CIS平台的流量异常检测模块掉用，当发现用户访问了上述主机或者域名时，上报异常访问事件；

- 关联分析检测功能能基于防火墙、路由器、IDS、IPS等网络设备，服务器、PC等主机设备的安全事件日志进行关联评估与检测，通过挖掘事件之间的关联和时序关系从而判断客户网络中是否存在异常行为；

- 流量基线异常检测主要解决网络内部的主机/区域之间（内外区域之间、内网区域与互联网之间、内网主机之间、内网主机与互联网之间、内网主机与区域之间）的异常访问问题；

- WEB异常检测主要用于检测通过WEB进行的渗透和异常通信，从历史数据中提取HTTP流量元数据，通过分析HTTP协议中的URL、User-Agent、Refer和上传/下载的文件MD5等信息，并结合沙箱文件检测结果，检测用户下载恶意文件、用户访问不常见网站和非浏览器流量等异常行为；

- 邮件异常检测主要从历史数据中提取邮件流量元数据，通过分析SMTP / POP3/ IMAP协议中的收件人、发件人、邮件服务器、邮件正文、邮件附件等信息，并结合沙箱文件检测结果，离线挖掘和检测收发件人异常、下载恶意邮件、访问邮件服务器、邮件正文URL等异常行为；

- 隐蔽通道异常检测主要用于发现被入侵主机通过正常的协议和通道传输非授权数据的异常，检测方法包括Ping Tunnel、DNS Tunnel和文件防躲避检测。

⑦数据安全

    - 数据采集安全需求：要求能对生成/采集的数据需进行数据分类分级标识，为数据安全管理建立有效的安全基础。依据数据分类分级，实现数据资源的精细化管理和保护，确保数据应用和数据保护的有效平衡。

    - 数据传输安全需求：支持加密、签名、鉴别和认证等机制对传输中的数据进行安全管理，监控数据传输时的安全策略实施情况，防止传输过程中可能引发的敏感数据泄漏和数据传输双方对身份的抵赖。

    - 数据储存安全需求:支持通过基于组织机构的数据量增长、数据存储安全需求和合规性要求制定适当的存储架构，以实现对存储数据的有效保护。

    - 数据使用安全需求:支持通过针对内部人员使用、相关计算、开发平台/系统分布式处理等建立安全保护机制，防止分布式处理过程中数据泄漏、未授权访问等安全风险。

    - 数据交换安全需求:支持对数据导入、导出过程中数据的安全性进行管理，防止相关过程中可能对数据自身的可用性和完整性构成的危害、以及可能会存在的数据泄漏风险。

    - 数据销毁安全需求:支持通过建立针对数据内容的清除、净化机制等构件相关能力，实现对数据的有效销毁，防止因对存储介质上的数据内容的恶意恢复而导致的数据泄漏风险。

三、项目商务要求

（一）预算金额及报价要求

1.本项目招标投资控制上限（支付上限）金额暂定为人民币8.38亿元，根据《深圳市龙岗区财政局关于区大数据中心智慧龙岗2.0A包项目资格招标的复函》，最终支付金额上限具体以区发改部门后续批复项目概算为准。

2.投标人采用折扣率进行投标报价，0＜折扣率≤1，以小数形式保留小数点后两位有效数字（例：0.93），由采购人与中标单位签订总承包合同协议。

（二）总承包合同签署

总包供应商中标后应与招标人就本招标事项签订本项目相关的合同协议。

（三）总包供应商职责

- 总包供应商负责整体的技术实现，确保15个子项目技术架构符合龙岗区智慧城市和数字政府总体架构；

- 负责15个子项目中的共性能力集约化建设，信息系统互联互通，整合共享；

- 负责项目风险管理，识别项目群实施中的重大风险，制定风险管理策略并推动实施；

- 负责项目安全实施，履行安全生产责任，保证项目符合信息系统安全要求。

- 科学计划、合理推进、确保质量，实现龙岗区智慧城市建设按期有序推进、高质量完成；

- 负责各子项目协调推进，确保子项目质量、进度、成本、范围、变更、风险、安全等整体管理到位。

- 负责其它相关工作。

（四）人员安排要求

总包供应商中标后需成立至少包含项目总体负责人1人；项目技术总体架构负责人1人，需求分析及解决方案团队成员不少于7人；项目实施与交付团队不少于20人，项目培训团队成员不少于3人，合计不少于32人组成的专职项目组驻场。

项目人员需求一览表

| 序号 | ★人员类别 | ★数量 | ★人员需具备条件 | 人员可偏离条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1 | （1）本科以上学历； （2）必须包含12名及以上拥有3年及以上信息化领域工作经验的成员 | （1）具备HCIE或CCIE认证； （2）具有10年以上信息化项目管理经验； （3）具备PMP认证或高级信息系统项目管理师证书 （4）具有硕士或以上学历 |
| 2 | 项目技术总体架构负责人 | 1 |  | （1）具备HCIE或CCIE认证； （2）具有10年以上信息化项目经验； |
| 3 | 需求分析及解决方案团队成员 | 7 |  | （1）具备HCNP/CCNP或HCIE/CCIE认证； （2）具有3年以上信息化项目管理经验； |
| 4 | 项目实施与交付团队成员 | 20 |  | （1）团队成员具备HCIP以上的云服务、云计算和安全方向证书； （2）具有3年以上信息化项目管理经验； （3）具备PMP认证或高级信息系统项目管理师证书 |
| 5 | 项目培训团队成员 | 3 |  | （1）团队成员具备HCIP以上的云服务、云计算和安全方向证书； （2）具有3年以上相关产品的培训经验； |
|  | 人数合计 | 32 |  |  |

子项目驻场人员要求另行约定。

- 项目负责人要求

（1）项目检查：通过其下属各项目组提供的建设进展汇报，将项目进展状态与项目计划进度进行比较，发现过程误差，提出整改措施。

（2）项目控制：审查项目进展状态，必要时调集各种备用资源，确保项目按计划进度实施。

（3）项目协调：与有关单位进行协调，解决项目组织接口及技术接口问题。定期举办系统专题协调会，及时解决各系统间出现的相关问题。

- 项目总体架构负责人要求

（1）架构设计：负责按照招标人要求和实际情况对各子项目的架构的设计进行审核，保证总包项目的技术架构统一、合理、具有扩展性。

（2）总体技术把关：负责对各子项目的设计方案和技术进行总体把关，确保技术适用可行且具有先进性。

（3）设计方案的统筹协调：负责对各子项目的设计方案进行统筹和协调，确保各子项目方案具有整体性，不冲突，不重复。

3、其他团队人员要求

（1）负责各子项目建设管理，包括但不限于进度、质量和安全控制。

（2）负责组织各子项目设计方案的编写和评审。

（3）负责各子项目建设文档管理。

（4）负责组织对系统进行测试，并提交测试报告。

（5）负责组织各子项目的验收工作。

（6）其它相关工作。

（五）协助方案设计

总包供应商中标后需安排专职人员对龙岗区智慧城市和数字政府建设进行科学规划、系统设计，实现龙岗特色、创新引领、突出服务、管理到位，建设国际一流新型智慧城市的目标要求。并协助设计单位进行需求调研并完成子项目的方案设计，体现云计算、大数据、物联网、AI、5G等新兴技术和业务的深度融合，通过新技术应用解决实际业务问题，和实际需求结合紧密，符合龙岗区智慧城市和数字政府总体架构要求。

（六）总包项目和子项目组织实施要求

1、各子项目的合同由子项目建设单位、使用单位与总包供应商签订合同，合同暂定价按照“项目预算报告中工程建设费×折扣率”计算得出。

2、总包供应商在总包项目和子项目实施过程中，需要对项目进行规范化管理，要有项目组织、管理、进度、验收计划，以及风险控制、质量控制等方案，确保工程质量。

3、总包供应商应根据总包项目及子项目建设成立项目管理办公室和相应的项目组，项目管理办公室中要包含承建单位的主要领导、项目技术和管理人员，保障项目建设沟通顺畅、人员到位。

4、项目负责人及团队成员必须常驻现场工作，在实施过程中不得随意更换。若确需更换，应书面向采购人提出申请，并获得采购人同意。合同签订后5个工作日内项目负责人和项目组进驻招标人指定的办公场所,驻场时间截止到该项目全部建设内容完成并通过验收时。

5、各项目实施工程中应严格按照相关标准流程进行，每阶段文档必须齐全。

6、各项目组成人员应遵守招标人的各项管理制度。

7、总包供应商必须服从招标人、监理单位的监督及指导，并积极主动配合上述管理机构的工作。

8、各项目完成时，总包供应商需提交完整的项目文档，并通过采购人和专家评审验收。

9、总包供应商在实施过程中应按照国家安全保密的有关规定和标准履行保密任务。

10、总包供应商负责牵头做好各子项目实施安全和网络信息安全等工作，保障项目安全建设的顺利实施。

（七）子项目合同签署

子项目根据使用单位的不同，采取以下方式进行合同签署：

1、使用单位是区大数据中心

总包供应商直接实施子项目：由区大数据中心（甲方）、总包供应商（乙方）签订两方协议。

2、使用单位不是区大数据中心

总包供应商直接实施子项目：由区大数据中心（甲方）、总包供应商（乙方）、使用单位（丙方）签订三方合同。

（八）付款方式

付款方式和进度按照各子项目合同另行约定。

资金支付方式按区财政局相关规定执行。

（九）★服务期限

1、总包服务期为36个月，总包合同一签三年。

2、各子项目需在总包服务期内完成合同签订，未完成合同签订的子项目取消。

（十）项目保密要求

总包供应商在项目实施过程中应按照国家安全保密的有关规定和标准履行保密任务。总包供应商与采购单位签订保密协议，对项目实施中涉及的有关信息保密，未经采购单位许可，不得将相关信息泄露给第三方，否则，采购单位保留追究总包供应商法律和经济责任的权利。

四、售后服务要求

（一）售后服务内容、要求和时限

1、质保和维保时间自该子项目终验通过之日起计算，免费质保和维保不低于3年，具体以各子项目合同约定的质保和维保期为准，其中幼儿园安全监控系统质保期为3年。

2、质保和维保期内，总包供应商负责整个系统项目的质保和维保。属于保修范围的质量问题，总包供应商负责协调督促各承建商、设备供应商免费维修或更换产品。

3、因总包供应商或承建商原因导致的软件缺陷，总包供应商应牵头对所开发或提供的相应软件在质保和维保期内免费改错。

4、总包供应商应牵头提供7×24小时的技术咨询服务和远程支持服务，安排专门接口人负责技术咨询，并提供其联系手机、电话、传真、Email。

5、质保和维保期内，根据故障级别提供支援服务。一旦发生系统宕机等导致业务停止的严重故障或招标人针对核心设备提出的紧急维修服务要求，总包供应商必须在2小时内派人员到达现场进行维修或备件更换。其他类型故障总包供应商或承建商需提供合理分级及故障响应时间方案，并按方案执行。

6、在系统投入运行后，在质保和维保期内，提供技术人员支撑运维团队工作。主要工作内容包括：收集用户使用信息、对网络环境的检查、清理，解答用户疑难等技术支撑工作，并将结果及时反馈给龙岗区相关管理部门。

7、总包供应商应按各子项目合同的售后服务约定进行其他售后服务工作。

（二）技术培训等要求

总包供应商在项目实施过程中，结合项目实施进度安排，合理地分期、分批对招标人的相关人员进行现场技术培训。负责制定本项目培训方案，编制相关培训教材，组织以下培训工作：

- 系统软、硬件的日常操作管理与维护，并对一般性故障进行诊断、排除与恢复。

- 能熟练使用所提供的各种工具。

- 产品或技术相关的认证培训，总数量不少于100人次，具体在各子项目合同中约定。

（三）验收要求

1、总包供应商按照合同规定提供全部产品及提供完整的技术资料。

2、产品符合项目合同的要求，性能满足要求。

3、提供的货物具备产品的相关合格证明。

4、提交的产品经过验收合格后，签署验收报告。

5、按照《龙岗区信息化项目管理办法》的要求进行验收。

（四）安全生产要求

总包供应商负责牵头做好各子项目实施安全和网络信息安全等工作，保障项目安全建设的顺利实施。

五、投标报价

1、本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，投标人采用折扣率进行投标报价，折扣率必须大于0且小于等于1，否则做无效投标处理。折扣率以小数形式保留小数点后两位有效数字（例：0.93），由采购人与中标单位签订总承包合同协议。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

5、投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

六、注意事项

1、总包供应商不得非法将项目分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求总包供应商赔偿相应损失。

2、投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

3、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

4、投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

## 第三章  特别提示

常见的容易导致投标无效的情形

（一）投标人应提供充分的证明材料，且证明材料原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，以证明其符合招标文件规定的资格、资质等要求。

（二）投标人须如实、详细地填写技术规格偏离表、商务条款偏离表。

（三）投标人须认真阅读“投标文件初审表”及招标文件的资格要求，避免无效投标。

（四）投标人须在质量、技术、方案等方面最大程度上符合招标文件要求，否则一旦构成未实质性响应招标文件情形，将会导致投标无效。

（五）投标人须使用正确的加密规则加密投标文件，并只能使用本公司的密钥上传投标文件。

（六）投标人制作投标文件时应注意报价的前后一致。

（七）投标人制作投标函时须正确地填写项目名称和项目编号。

（八）投标人应详细地填写投标价格表。

（九）产品授权书须提供中文翻译本。

（十）其它容易导致投标无效的情形，详见第二册通用部分第31条规定。

## 第四章   合同条款及格式（仅供参考）

主合同模板

政府采购合同模板

签约地点：

签约时间：

甲方：

法定代表人：

住所地：

乙方：

法定代表人：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就                    采购项目（项目编号：                     ）建设及服务事宜达成合作意愿和一致意见，订立《                    项目采购合同》（以下简称“本合同”），甲方作为本项目的项目采购人、乙方作为本项目的项目供应商，按照本合同的约定，行使权利、履行义务并承担责任，共同信守。

第一章 定义

本章所列各“定义”为准确、完整的原则性约定，指导本合同项下相关概念的解释、理解。

1.1 	本合同：指                    项目采购合同，即主合同文本及合同附件所构成的整体。

1.2 	本项目：即                    项目。

1.3 	子项目：即本项目建设内容下划分的组成部分。

1.4 	子项目合同：针对子项目，各方依法签署的合同，并且作为本合同的组成部分。

1.5 	发包人：指具有项目发包主体资格和支付项目价款能力的合同当事人，或者取得该当事人资格的合法承接人。

1.6 	承包人：指经发包人依法确认的合同当事人或者取得该当事人完全授权的被授权人，或者取得该当事人资格的合法承接人。

1.7 	分包商：指经发包人同意，承包人将其承包项目中非主体部分的某部分或者某几部分建设工作予以分包的、具有相应资格的法人或其它组织。

1.8 	监理人：指发包人委托的具有相应资质的项目实施监理单位(人)。

1.9 	知识产权：指智力成果，包括但不限于用于本项目的任何创造、发明、专利、专利申请权、实用新型、设计、布图设计、著作权、版权、商标、商号等，以及申请、登记、注册上述权利的权利，同时也包括商业秘密，保密信息，技术秘密等，以及其他在中国范围内法律规定的其他没有列名的知识产权、智慧财产权或工业产权。

1.10 	背景知识产权：指本合同一方在本合同生效之前就已拥有或控制的知识产权或独立于本合同之外拥有或控制的知识产权。

1.11 	前景知识产权：指本项目下的合同双方开始项目实施后，因项目合作而新产生的知识产权。

1.12 	合同设备（或称设备）：指本合同中约定的硬件、软件、安装材料及备件等。

1.13 	合同服务（或称服务）：指本合同中约定的集成服务、软件开发、安装、调测、培训、技术支持、质保和维保等服务。

1.14 	工作日：特指除中国法定节假日（含周六、周日）之外的其它公历日。

1.15 	日历日：特指每个自然日。

1.17   书面形式：指本合同下采用的纸面和电子邮件两种表现所载内容的形式。

第二章 项目概况

2.1 本项目名称：

2.2 项目地点：

2.3 项目建设内容概况：本项目建设范围为

2.4 本项目建设周期： 自              至

2.5 子项目：本合同签订后，甲方与乙方针对后续子项目另行签署具体子项目合同。子项目合同条款与本合同、招标文件有冲突的，在不改变本合同实质性条款的前提下，以子项目合同为准。本合同其他条款效力不变，仍适用于子项目。

第三章	 合同总价

3.1 	本项目的合同总价为人民币(大写)              元整（                元），此金额包括乙方所需缴付的国家及地方相关税项，如本项目项下所有已生效的子项目合同累计总价超出本项目合同总价，则应按照相关法律法规，经双方协商一致后变更追加；如本项目合同总价不能追加，则在已生效的子项目合同交付完毕之后视为本项目交付履行完毕，本项目不再增加新的子项目及业务需求。

3.2 	甲乙双方保证，均按照国家税收法律法规，依法承担各自在本合同项下的相应缴税义务，依法足额缴纳税金，无偷税、漏税、走私或者其他违约违法行为。

3.3 	本合同履行过程中，任何税率的提高或降低、现行税收法律法规的废止、最新税收法律法规的实施、任何税收法律法规的解释或适用规则变化等，甲、乙双方均应按照相关税收法律法规承担各自相应缴税义务，如因不可抗力因素如税法变更导致税率变化，需由双方友好协商具体处理方法。

第四章 付款节点

本项目按照子项目的实际交付进度支付相应的款项，总要求如下：

4.1 付款节点

- 合同签订后，乙方向甲方申请支付子项目合同含税总价的30%，甲方15个工作日办理支付手续；

- 硬件设备到货后，乙方向甲方申请支付子项目合同含税总价额的40%，甲方15个工作日办理支付手续；

- 初验通过后，乙方向甲方申请支付子项目合同含税总价的15%，甲方15个工作日办理支付手续；

- 终验通过后，乙方向甲方申请支付子项目合同含税总价的10%，甲方15个工作日办理支付手续。

- 经审计部门审定后，乙方向甲方申请支付子项目审定结算总价扣除甲方已支付款项之后的剩余款项，甲方15个工作日办理支付手续。

4.2 付款方式

1、甲方应按照合同约定，通过银行转账的方式及时支付本项目/子项目的相关款项；乙方(或子项目分包商)应根据相关法律法规要求和合同约定的付款里程碑，及时开具符合国家规定的发票给甲方。

2、甲、乙双方协商一致，涉及分包的子项目，甲方在收到乙方书面确认的付款申请书后方可向分包商直接付款，如未经乙方书面同意，甲方直接向分包商支付子项目合同款项的，乙方对相关交付部分不承担任何责任。

第五章 权利与义务

5.1	甲方权利与义务

5.1.1	甲方权利

（1）	甲方确认其依法完全享有本项目建设管理、运营、运维等全部管理权利。

（2）	甲方有权要求乙方按照本项目招投标文件、本合同以及各子项目合同等文件文本约定履行其项目实施、交付履行等合同义务；有权对合同执行和工程质量等事项进行监督检查，组织项目设计变更、工程验收，如发现乙方及其分包商（如涉及）违反规定，甲方有权追究其违约责任，对违约行为提出纠正建议。

（3）	甲方有权根据实际使用需要及乙方在投标文件中的承诺，对本项目建设范围内规定的子项目及其涉及的相关产品和服务予以适当的增加和/或调整，涉及价格或其他条款和条件需变更的由双方另行协商确定。

（4）	本项目建设范围下与各子项目建设、运行有关的具体事宜由甲方和乙方另行签订相关子项目合同，在各子项目合同中具体约定双方之间的权利义务。

（5）	各子项目实施完后，甲方有权会同用户单位或单独组织监理单位对项目进行初步验收并对初验结果客观认定。经初步验收合格的项目投入试运行，试运行时间和要求以子项目合同中约定为准，试运行期不超过1个月，在项目试运行结束后，由甲方选取有资质的第三方测评公司组织进行第三方测评，测评费用由甲方承担，最后进行终验并对终验结果客观认定。具体验收标准及要求由甲方与乙方在各子项目合同中具体约定。

（6）	甲方有权对各子项目的交付进度客观认定。

（7）	甲方在本合同项下的其他权利以及依据国家法律法规应当享有的合法权利。

5.1.2	甲方义务

（1）	甲方作为本项目招标方，就组织本项目的招标、建设运营管理等的合法有效性负责，承担本项目整体招标，各子项目建设管理、委托运行管理等工作，为开展项目建设工作提供必要的支持和便利条件。

（2）	甲方负责协调安排相应的工作环境以便设备安装、调试及软件开发部署和服务实施，为乙方提供货物的存放场地以及机房的配套设施（包括机柜、PDU、电源、UPS、精密空调、综合布线、环境监控系统等）。

（3）	甲方应负责本项目审批等相关流程事项，并应向乙方披露进度，为乙方履行项目实施提供必要的协调、支持。

（4）	甲方应按照法律规定履行项目审批手续，按照本合同及各子项目合同中约定的付款节点安排及时支付相关的款项。

（5）	及时组织开展项目实施过程中的货物签收、测试、验收、软硬件设备移交等工作，并签署对应的阶段性文档。

（6）	甲方对在执行合同过程中获知的乙方商业秘密承担保密义务。

（7）	甲方在本合同项下的其他义务以及依据国家法律法规应当履行的义务。

5.2	 乙方权利与义务

5.2.2	乙方权利

（1）	乙方有权要求甲方按照本合同约定履行其义务。

（2）	甲方根据实际需要对项目实施、业务需求作出设备或服务增补变更时，乙方有权根据市场变化情况对增补的设备或服务价格进行合理调整。

（3）	本项目项下的子项目建设，根据工程需要，乙方有权将非主体部分分包给具备相应资质的分包企业完成，乙方自行确定分包商（或供应商）。

（4）	乙方在本合同项下的其他权利以及依据国家法律法规应当享有的合法权利。

5.2.3	乙方义务

（1）	乙方在甲方公布本项目的中标结果并与甲方签订本合同后，取得为甲方承建本项目建设范围内之所有相关项目建设、运行维护与升级改造等工作并提供相关设备和服务的有效资格。

（2）	乙方作为本项目总承包商应按照本项目招标文件、投标承诺、本合同及后续所签订的子项目合同的要求，承建本项目建设并向甲方提供符合标书要求的设备和服务，保证提供的有关设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。

（3）	当甲方投诉供货设备和服务存在质量问题时，乙方承诺按照本合同及招投标文件、子项目合同中相关的规定、约定处理。

（4）	乙方承诺：甲方已充分提示及要求乙方，乙方亦已经保证：乙方在本项目项下的任何行为均将严格遵守法律、法规的规定，包括但不限于应当符合有关依法纳税、环境保护、知识产权、童工禁用、劳动保护、劳动保险与待遇、安全生产等各方面的规定。

（5）	乙方有权要求甲方确保本项目实施的外部合规遵从、符合国家法律法规以及当地监管政策要求，如因乙方原因导致第三方诉讼，甲方不承担责任。

（6）	乙方作为总承包方，应任命专业化团队，按照本合同要求，在规定时间内完成本项目实施的各项任务。

（7）	甲方如聘请监理，乙方应在【2】个工作日内及时响应和反馈监理书面提出的合理问题和要求。

（8）	对于甲方的项目实施疑问、意见、建议、投诉等，乙方应在【7】个工作日内及时提供答复或改进措施，确保项目顺利实施。

（9）	乙方在合同执行过程中对所获知的国家秘密及非甲方公开的信息承担保密义务。

第六章 所有权、使用权与知识产权

6.1	 所有权和使用权

本合同项下，乙方应当向甲方交付的硬件设备，其所有权自该设备对应的甲方应付合同款（含延迟交付违约金）完全支付给乙方之日起自动转移给甲方。设备的控制权（包括但不限于对设备的实际占有、使用、毁损灭失风险、仓储及保管等）自该设备实际交付给甲方或其指定承运人、接收人（如涉及）之日起自动转移给甲方（实际交付之日，以最早接收货物者为准）。

6.2	 知识产权

6.2.1	乙方保证甲方在使用本项目的任何一部分的过程中，均免受第三方专利权、商标权或其他知识产权的侵权起诉。系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等责任及费用由乙方承担。前提是：1）甲方在收到第三方赔偿请求时，须及时通知乙方，并提供必要协助和信息；2）应乙方要求，授权乙方全权处理。同时，以下原因引起的侵犯第三方知识产权指控或主张的，乙方不承担责任：1）乙方采用或遵循甲方的规格、设计或要求的；2）甲方的使用违反了协议约定的；3）非由乙方作出或未经乙方授权而对产品进行的修改；4）与非乙方的产品结合使用导致侵权的；以及5)未经乙方事先书面同意的情况下，就第三方赔偿请求做任何承诺、妥协或自认的。未经一方同意，另一方不能以该方名义或者以容易引起外部第三方误以为是该方名义的方式从事与本项目无关的涉及知识产权相关活动。

6.2.2	乙方在本合同项下提供的产品可能包括第三方的设备、软件等，对于前述第三方设备、软件等产品，乙方保证甲方对该部分产品的正当使用不构成对任何第三方的侵权行为，否则由此造成的损失均由乙方承担。

6.2.3	甲、乙任意一方同意遵守对方商标或者机构标识的使用政策，不自行或者帮助第三方挑战对方商标或者机构标识效力，不申请注册与对方商标相同或与商标构成混淆或近似的商标/商号/域名，不以广告或者在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等，亦不得主张相关的所有权或其他形式的任何权益。一方在收到另一方关于该方商标或者机构标识具有侵权风险的通知时，应立即停止使用。

6.2.4	当一方认为另一方侵犯其知识产权时，应当先书面告知，由侵权方承担由此导致的全部责任，包括但不限于违约、侵权赔偿、律师费、差旅费、诉讼费、保全费等。

第七章 保密

7.1	 本合同项下的“保密内容”（包括技术信息和经营信息）：是指按国家法律、法规和市场规则规定，在与市场主体和市场运营机构相关的信息中属于保密的该部分信息；以及双方为本项目接触和执行过程中涉及到的业务和技术非公开信息；双方约定的秘密事项及相关文件。

7.2	 本合同项下的“政府数据”，是指包括但不限于本项目建设过程中采集以及生成的涉及政府相关部门数据、城市建设及社会服务数据、公民隐私等政府监管和应用数据。

7.3	 甲、乙双方保证严格按照本合同的约定使用项目建设的相关资料（包括但不限于本合同及签订的相关文件、技术资料、经营管理资料等）及相关信息。未经一方书面同意，另一方不得向任何第三方透露因本合同知悉的秘密，包括但不限于政府数据、技术信息、个人隐私，否则应承担因此引起的一切责任及后果。

7.4	 本合同履行期间或终止后，一方应按照另一方的要求，将上述商业秘密的所有文件或资料等归还另一方，或者以另一方认可的方式予以销毁。

7.5  本合同保密义务期限为自本合同生效之日起至本项目最后一次终验通过之后【5】年。

7.6	 本条所述保密义务不适用于以下情形：

（1）	获取的信息已被合法公开；

（2）	甲乙双方获取信息拥有方的书面许可；

（3）	法律法规另有规定或有权机关（例如证交所、司法、行政、仲裁等）要求信息披露的（但信息披露方应在合理时间内提前通知信息所有方，使信息披露得以尽可能采取合理、必要的保护措施）；

（4）	一方聘请的律师、会计师作为专业服务人员获悉另一方保密信息，不视为违反本条所述保密信息保护义务（但一方应当要求该专业服务人员恪守保密义务）；

（5）	国家法律、法规规定的其他情形。

第八章 违约赔偿、不可抗力和争议解决

8.1 责任划分及赔偿原则

8.1.1	 甲、乙双方本着诚实信用、公平公正等原则，严格按照本合同的约定，分别履行各自的义务并承担责任。除非法律法规另有强制性规定，甲、乙双方之间的责任划分及赔偿，采用过错责任（故意或过失）原则，即谁过错、谁担责；由过错方（违约方）向无过错方（守约方）承担责任。

8.1.2	 本合同在国家法律法规的范围内由甲、乙双方依法履约和执行。因国家法律法规发生变化导致本合同有关条款与之抵触时，甲、乙双方友好协商终止或变更有关条款，双方互不承担任何赔偿责任。

8.1.3	 因司法或行政机关指令等，导致本合同项下的权利义务履约或项目实施受到影响的，如该司法或行政指令构成不可抗力或者意外事件，则甲、乙双方互不承担任何赔偿责任，如有必要双方可以协商调整设备、服务的数量、金额及工期。

8.1.4	 在任何情形下，甲、乙双方之间的赔偿责任种类，仅限于违约责任导致的直接损失，即一方因违约导致另一方遭受的直接、现实经济损失，而不包括任何间接损失，例如商誉、信用、数据丢失、系统中断之间的营业损失等以及侵权责任导致的任何直接和间接损失，例如人身伤亡、第三方财产损害等；在任何情形下，甲、乙双方之间在本合同项下的全部及一切赔偿责任范围，仅限于甲、乙双方之间产生争议的设备或服务，乙方在本合同项下承担的全部赔偿责任的总和不超过本合同项下乙方各自收到的受指控产品或服务款项金额的百分之二十（20%），在各子项目合同项下承担的全部赔偿责任的总和不超过子项目合同项下乙方各自收到的受指控产品或服务款项金额的百分之二十（20%）。

8.2 不可抗力和意外事件

8.2.1	 本项目合同项下的“不可抗力”，是指不可预见、不能避免并且不能克服的客观情形，诸如台风、地震、海啸、火灾、战争、政策等人力不可抗拒的情形。

8.2.2	 本合同项下所称“意外事件”，是指难以预测、难以控制且非因合同各方故意或过失而引起的偶发事件，例如非因故意或过失而遭受的交通事故、劫匪、地方政策调整等。

8.2.3	 因不可抗力导致合同全部或者部分目的不能实现的，在合同全部或部分目的范围内，甲、乙双方互不承担任何赔偿责任，但各方均应本着诚实信用、公平公正、互惠互利的原则积极采取补救措施，避免或者减轻损失并及时报告受害情况；本项目合同方分别承担各自的损失。

8.2.4	 因意外事件产生的工期延误或延期付款，一方可向另一方提出申请，由双方友好协商后可免除赔偿责任。

8.2.5	 因不可抗力致使合同目的完全无法实现或者项目延误超过120个工作日的，则由甲、乙双方友好协商是否继续履行或者解除合同。

8.3  争议解决

8.3.1	 本合同适用中华人民共和国法律。

8.3.2	 本项目合同方就合同条款的解释或履行以及与本项目密切相关的事项发生争议，应在7个工作日内友好协商解决；协商不成，可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；败诉方应当承担因维权而产生的一切费用支出和损失等，包括但不限于诉讼费、合理的律师费、和解金额、裁定赔偿金额等。

第九章 合同生效及其他

9.1	 合同生效与终止

9.1.1	本合同自各方的法定代表人（或授权代表人）签字并盖章（公章或者合同章）之日起生效，生效时间按照双方在本合同上签署的日期为准，签署日期不一致时，以签署日期孰晚为准。

9.1.2	本合同的有效期，自本合同签署生效之日起，至甲、乙两方完成合同约定的全部权利义务之日止。

9.1.3	合同生效后，以下条件下合同可终止：

（1）合同自然终止：甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

（2）双方同意解除合同，包括不限于如本项目交付实施过程中因甲方原因导致项目方案设计和业务需求及项目金额等与招标规划阶段出现较大偏离或实际偏离等，甲方将按照乙方实际已完成的合格工程量以及正在交付中的工程量进行项目审视及结算，并及时支付费用，甲乙双方可友好协商终止合同。

（3）依本合同约定解除。

9.2  项目变更

9.2.1	 本合同经甲、乙两方签署盖章生效后，未经双方同意，任意一方均不得随意、擅自变更本合同及其条款。如本合同在履行过程中有任何变更、补充、修改或终止，双方应另行签订书面协议。对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，成为本合同不可分割的部分。

9.2.2	 如由于政策调整或其它客观原因等导致项目终止或工程规模缩减，甲方将按照乙方实际已完成的合格工程量进行结算后支付费用，已启动执行的服务和甲方已签收的设备不能退回乙方。

9.2.3	在子项目交付过程中，经双方书面同意的设备需求及系统功能变化或软件模块等方面的增减，双方将商定变更后的具体价格，并签订对应子项目合同的补充协议，如双方就变更金额和需求无法达成一致，乙方可以退出对应子项目的建设，甲方将按照乙方在对应子项目中实际已完成的合格工程量及时进行验收结算并支付费用，甲方已签收的设备和使用的服务不能退回乙方，并应按照合同约定金额支付相应费用给乙方。子项目建设等本合同未尽事宜，在对应子项目合同中详细约定。

9.3 其他综合条款

9.3.1	依据本合同要求发出的通知或其他通信，应以中文书写；可经电邮、专人递交或EMS快递服务等方式发送至当事方。送达的具体日期按如下方式确定：

（1）	电邮送达的，以电邮发出并收到邮件送达回执之日为准；

（2）	专人送达的，在接收方签署确认或者提供签收回执后，以该签署确认日期或者签收回执所载日期为准（同时存在签署确认日期或者签收回执日期的，以较早者为准）；

（3）	EMS快递送达的，在接收方签署确认或者提供签收回执后，以该签署确认日期或者签收回执所载日期为准（同时存在签署确认日期或者签收回执日期的，以较早者为准）。如双方联系人信息发生变更时，要在十个工作日内通知对方，并获取对方的书面确认。

如致甲方：

联系人：                        电子邮箱：

电话：

地址：

邮政编码：

如致乙方：

联系人：                        电子邮箱：

电话：

地址：

邮政编码：

9.3.2	 本合同一式     份，甲、乙双方各执      份，均具有同等法律效力。

第十章 	合同文件构成

10.1 下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）履行本合同所签署的相关补充协议；

（2）子项目合同及附件；

（3）本合同及附件；

（4）招投标文件。

10.2 本合同条款如与其它文件（包括且不限于本合同附件、招投标文件）有矛盾时，以本合同条款为准。本合同条款未能清晰约定的内容，以本合同的附件为准。若本合同附件未能清晰约定的内容，以子项目合同及附件为准。

10.3 同一合同文件的相同内容含糊不清或不相一致的，在不影响项目正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。

10.4 本合同附件目录

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代表人签字：

签字日期：    年   月   日

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表人签字：

签字日期：    年   月   日

子合同模板

政府采购合同模板

根据甲方与乙方签订的《                    项目采购合同》（以下简称“主合同”），甲、乙双方同意就上述主合同范围内的子项目《XX子项目》（以下简称“本项目”），甲方委托乙方进行本项目的承建。

按照甲乙双方签订的主合同，甲方作为本项目的项目采购人、乙方作为本项目的供应商，双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本合同，按照本合同约定履行相应的责任和义务。

第一条 建设内容

1.1 建设内容

本合同的交付内容由甲方的行政主管部门批复文件规定、乙方投标文件承诺、主合同以及本合同约定的内容组成。乙方完全了解并同意按批复文件的规定、乙方投标文件承诺、主合同以及本合同相关的约定履行相应的责任和义务。

1.2 	本项目采购内容：

采购清单详见附件一。

1.3 实施地点和相关人员：

1.3.1 本项目实施地点为：          。

1.3.2 本项目成立由甲、乙双方指派的代表组成的项目组。在本项目实施过程中，如任何一方的项目成员发生变更，应以书面形式将变更情况告知对方。

第二条 合同金额

2.1 本合同含税总金额为人民币【             】元（大写：人民币【        】元），价格明细详见下表及附件一。

| 报价类别 | 不含税总价 | 税率 | 税额 | 含税总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类 |  | 13% |  |  |  |
| 技术服务类&软件服务类 |  | 6% |  |  |  |
| 合同总价 | 小写：人民币【 】元 大写：人民币【 】元 |  |

2.2 	甲乙双方保证，均按照国家税收法律法规，依法承担各自在本合同项下的相应缴税义务，依法足额缴纳税金，无偷税、漏税、走私或者其他违约违法行为。

2.3 	本合同履行过程中，任何税率的提高或降低、现行税收法律法规的废止、最新税收法律法规的实施、任何税收法律法规的解释或适用规则变化等，甲、乙双方均应按照相关税收法律法规承担各自相应缴税义务，如因不可抗力因素如税法变更导致税率变化，需由双方友好协商具体处理方法。

第三条 付款方式

3.1 支付方式

3.1.1 甲方将本合同相关款项通过银行转账方式支付给乙方。

3.1.2乙方根据报价类别及时开具符合国家规定的增税专用发票给甲方，如国家税率变化，需由双方友好协商具体处理方法。

3.1.3乙方结算相关信息如下：

乙方名称：【          】

社会统一信用代码：【       】

户名：【      】

开户行：【       】

账号：【      】

地址：【              】

联系电话：【         】

3.2付款方式

甲方向乙方按如下付款节点支付合同款项，乙方向甲方提交付款申请、本项目交付阶段性证明文件并开具相应付款节点足额的增值税发票，申请付款。

3.2.1 付款节点

（1）	合同签订后，乙方向甲方申请支付本项目合同含税总价的30%，甲方15个工作日办理支付手续；

（2）	硬件设备到货后，乙方向甲方申请支付本项目合同含税总价的40%，甲方15个工作日办理支付手续；

（3）	初验通过后，乙方向甲方申请支付本项目合同含税总价的15%，甲方15个工作日办理支付手续；

- 终验通过后，乙方向甲方申请支付本项目合同含税总价的10%，甲方15个工作日办理支付手续。

- 经审计部门审定后，乙方向甲方申请支付子项目审定结算总价扣除甲方已支付款项之后的剩余款项，甲方15个工作日办理支付手续。

第四条 项目建设

4.1交货

- 乙方应将采购货物运输至甲方指定地点。

- 乙方应根据货物特点和要求采取足够保护措施使货物在正常装卸和搬运条件下能够安全无损坏地抵达指定地点。如果因乙方未采取适当的包装和/或不充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，乙方应按照甲方的要求，免费修理、更换。

- 双方根据乙方提交的发货清单共同对到货的合同设备（包含软件）、材料和技术文件等进行开箱检验，双方应共同签署一个详细的开箱检验报告，该报告应详细列明检验结果，包括检验合格或发现的任何货物短缺、毁损或与合同规定有无不符。若在开箱检验中发现漏发货，甲方应及时通知乙方，乙方负责自费将所漏发的货物运至本合同确定的甲方指定地点。

- 货物开箱检验合格后，双方将签署到货合格证书。签署上述到货合格证书的日期视为乙方正式交付货物的日期。如基于甲方项目建设需要，乙方要使用货物，需征得甲方同意。

- 到货的合同设备（包含软件）的相应风险自甲乙双方签署到货合格证书之日起转移给甲方。自甲方签署到货合格证书之日后，由于甲方过错原因导致货物发生毁损或灭失的，乙方免予承担相应责任。

4.2安装及验收

4.2.1 本项目工期：自甲方签发本项目开工令之日起，乙方应在【 】个日历日内完成全部的设备安装和软件开发调测、实施工作，并上线初验。对因不可抗力等特殊原因造成的工期延误，乙方应及早通知甲方，经甲方认可后，工期顺延。由甲方原因造成的误工，由甲乙双方协商确定工期顺延的时间。

4.2.2	甲方和乙方应在系统安装开始前，各指定一名代表负责处理从安装开始到系统终验合格期间与系统有关的工程和技术事务。如果有任何问题和争议应由双方代表友好协商解决。本合同履行过程中的主要工作内容、工作进度、所有问题及解决方法应用中文记录，一式二份，双方各执一份，由双方代表签字。

4.2.3 安装：乙方负责合同设备的初始化工作、合同设备的安装及软件安装及调试等其他相关项目实施工作，甲方提供必要人员和电力设施、机房环境的配合，在安装完成后乙方将对安装进行检查以确保安装正确，系统和工程全程的调试由乙方在甲方的协助下进行，调试完成后，甲方的代表组织双方及有关人员对设备进行初步验收。

4.2.4 验收：自乙方提出验收申请之日起七（7）个日历日内，甲方因及时对乙方的验收需求做出响应或答复，甲方未能对乙方的验收需求做出响应或答复，则组织验收期限可相应顺延七(7)个日历日；但自该七（7）个日历日届满之日起，甲方仍未做出响应或答复的，自该顺延期限届满之日起视为验收已组织完成且验收已合格，甲方应当向乙方签发验收证书；甲方拒不签发验收证书的，视为验收证书自该顺延期限届满之日起已然签发，甲方亦不得以验收证书未签发为理由，拒绝向乙方支付合同款项。

甲方应自验收完成之日起七（7）个日历日内向乙方签发两份验收证书，甲乙双方各执一份，表明项目通过初步验收或者最终验收；如验收测试结果不符合约定的项目质量标准和功能要求等，乙方应在合理时间内负责修正、完善，直至设备符合测试要求为止。验收过程中，对于不影响各子系统或者整体系统性能及运行的相关问题或微小缺陷、轻微偏离等，乙方应尽快修正、完善，但相关问题、微小缺陷或者轻微偏离等，不能视为验收未通过且不影响验收证书的签发及生效。

自终验合格之日起，本项目自动交由甲方负责运营（运维）管理，或甲乙双方另行协商签署本项目的运营（运维）管理合同。

4.2.5 试运行：本项目初验合格之日起进入为期【  】个日历日系统试运行。对任何在试运行期内的故障，买方应以书面形式通知卖方。在项目试运行结束后，由甲方选取有资质的第三方测评公司组织进行第三方测评，测评费用由甲方承担。

4.3  质保和维保

4.3.1 本项目质保和维保期从签署项目终验报告之日起算，乙方需提供硬件设备三年以及软件一年的质保和维保服务，在质保和维保范围内（见附件一采购清单）不收取维护费用。质保和维保期满后，双方通过协商可就乙方继续提供相关支持服务达成合同。

4.3.2 本项目中非乙方自产设备由乙方负责购买原厂保修（升级）服务。

第五条 项目变更

- 乙方遇到不能按时交付设备或完成设备验收的情形，应及时以书面形式将不能按时交货或完成设备验收的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，根据情况决定是否延长交货或验收时间，并书面告知乙方。如同意延长，则工期相应延长。

- 因非乙方责任造成设备交付、验收推迟或延误，无法按照合同约定的日期完成相应的项目，由双方协商可以进一步约定完成的日期，乙方的责任期也随之顺延。因非乙方责任造成设计变更的，由乙方提出和甲方达成一致意见后，通过甲方报主管单位同意后实施。对该种延误造成的损失，乙方不承担法律责任。

- 在本项目进展过程中，经双方书面同意的设备需求、系统功能变化或软件模块等方面的增减，双方将商定变更后的具体价格，并签订本合同的补充协议，如双方就变更金额和需求无法达成一致，乙方可以退出子项目的建设，甲方将按照乙方实际已完成的合格工程量及时进行验收结算并支付费用，甲方已签收的设备和使用的服务不能退回乙方，并应按照合同约定金额支付相应费用给乙方。

- 如由于政策调整或其它客观原因等导致项目终止或项目规模缩减，甲方将按照乙方实际已完成的合格工程量进行结算后支付费用，甲方已签收的设备和使用的服务不能退回乙方。

第六条 权利义务

6.1  甲方主要权利

（1）	甲方确认其依法完全享有本项目建设管理、运营、运维等全部管理权利。

（2）	甲方有权要求乙方按照本项目招投标文件、本合同等文件文本约定履行其项目实施、交付履行等合同义务；有权对合同执行和工程质量等事项进行监督检查，组织项目设计变更、工程验收，如发现乙方及其分包商（如涉及）违反规定，甲方有权追究其违约责任，对违约行为提出纠正建议。

（3）	甲方有权根据实际使用需要及乙方在投标文件中的承诺，对本项目建设范围内规定的本项目及其涉及的相关设备和服务予以适当的增加和/或调整，涉及价格或其他条款和条件需变更的由双方另行协商确定。

（5）	甲方有权对本项目的交付进度客观认定。

（6）	甲方在本合同项下的其他权利以及依据国家法律法规应当享有的合法权利。

6.2 甲方主要义务

（1）	甲方作为本项目建设方，就组织本项目的建设运营管理等的合法有效性负责，承担本项目建设管理、委托运行管理等工作，为开展项目建设工作提供必要的支持和便利条件。

（2）	甲方负责协调安排相应的工作环境以便设备安装、调试及软件开发部署和服务实施，为乙方提供货物的存放场地以及机房的配套设施（包括机柜、PDU、电源、UPS、精密空调、综合布线、环境监控系统等）。

（3）	甲方应负责本项目审批等相关流程事项，并应向乙方披露进度，为乙方履行项目实施提供一切必要的政府侧与本项目建设相关协调、支持。

（4）	甲方应按照法律规定履行项目审批手续，筹集项目建设资金并按照本合同中约定的付款节点安排及时支付相关的款项。

（5）	甲方应及时组织开展项目实施过程中的货物签收、软件交付进度确认、测试、验收、软硬件设备移交等工作，并签署对应的阶段性文档。

（6）	甲方对在执行合同过程中被告知的乙方非公开信息承担保密义务。

（7）	甲方在本合同项下的其他义务以及依据国家法律法规应当履行的义务。

6.3 乙方主要权利

（1）	乙方有权要求甲方按照本合同约定履行其义务。

（2）	甲方根据实际需要对项目实施、业务需求作出设备或服务增补变更时，乙方有权提请对设备或服务价格进行合理调整。

（3）	本项目项下的建设，根据工程需要，乙方有权将非主体部分分包给具备相应资质的分包企业完成，乙方自行确定分包商（或供应商）。

（4） 乙方在本合同项下的其他权利以及依据国家法律法规应当享有的合法权利。

6.4 乙方主要义务

（1）	乙方在甲方签订本合同后，取得为甲方承建本项目建设范围内之所有相关项目建设、运行维护与升级改造等工作并提供相关设备和服务的有效资格。

（2）	乙方作为本项目总承包商应按照本项目招标文件、投标承诺、本合同的要求，承建本项目建设并向甲方提供符合标书要求的设备和服务，保证提供的有关设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。

（3）	当甲方投诉供货设备和服务存在质量问题时，乙方承诺按照本合同及招投标文件、本合同中相关的规定、约定处理。

（4）	乙方承诺：甲方已充分提示及要求乙方，乙方亦已经保证：乙方在本项目项下的任何行为均将严格遵守法律、法规的规定，包括但不限于应当符合有关依法纳税、环境保护、知识产权、童工禁用、劳动保护、劳动保险与待遇、安全生产等各方面的规定。

（5）	乙方有权要求甲方确保本项目实施的外部合规遵从，符合国家法律法规以及当地监管政策要求，如因乙方原因导致第三方诉讼，甲方不承担责任。

（6）	甲方如聘请监理，乙方应在【5】个日历日内及时响应和反馈监理书面提出的合理问题和要求。

（7）	对于甲方的项目实施疑问、意见、建议、投诉等，乙方应在【 10 】个日历日内及时提供答复或改进措施，确保项目顺利实施。

（8）	乙方在合同执行过程中对所获知的国家秘密及非甲方公开的信息承担保密义务。

第七条 所有权、使用权与知识产权

7.1	 所有权和使用权

本合同项下，乙方应当向甲方交付的硬件设备，其所有权自该设备对应的甲方应付合同款（含延迟交付违约金）完全支付给乙方之日起自动转移给甲方。设备的控制权（包括但不限于对设备的实际占有、使用、毁损灭失风险、仓储及保管等）自该设备实际交付给甲方或其指定承运人、接收人（如涉及）之日起自动转移给甲方（实际交付之日，以最早接收货物者为准）。

7.2	 知识产权

- 乙方保证甲方在使用本项目的任何一部分的过程中，均免受第三方专利权、商标权或其他知识产权的侵权起诉。系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等责任及费用由乙方承担。前提是：1）甲方在收到第三方赔偿请求时，须及时通知乙方，并提供必要协助和信息；2）应乙方要求，授权乙方全权处理。同时，以下原因引起的侵犯第三方知识产权指控或主张的，乙方不承担责任：1）乙方采用或遵循甲方的规格、设计或要求的；2）甲方的使用违反了协议约定的；3）非由乙方作出或未经乙方授权而对产品进行的修改；4）与非乙方的产品结合使用导致侵权的；以及5)未经乙方事先书面同意的情况下，就第三方赔偿请求做任何承诺、妥协或自认的。未经一方同意，另一方不能以该方名义或者以容易引起外部第三方误以为是该方名义的方式从事与本项目无关的涉及知识产权相关活动。

- 乙方在本合同项下提供的产品可能包括第三方的设备、软件等，对于前述第三方设备、软件等产品，乙方保证甲方对该部分产品的正当使用不构成对任何第三方的侵权行为，否则由此造成的损失均由乙方承担。

- 甲、乙任意一方同意遵守对方商标或者机构标识的使用政策，不自行或者帮助第三方挑战对方商标或者机构标识效力，不申请注册与对方商标相同或与商标构成混淆或近似的商标/商号/域名，不以广告或者在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等，亦不得主张相关的所有权或其他形式的任何权益。一方在收到另一方关于该方商标或者机构标识具有侵权风险的通知时，应立即停止使用。

- 一方侵犯另一方知识产权的，应当承担由此导致的全部责任，包括但不限于违约、侵权赔偿、律师费、差旅费、诉讼费、保全费等。

第八条 保密

- 本合同项下的“保密内容”（包括技术信息和经营信息）：是指按国家法律、法规和市场规则规定，在与市场主体和市场运营机构相关的信息中属于保密的该部分信息；以及双方为本项目接触和执行过程中涉及到的业务和技术非公开信息；双方约定的秘密事项及相关文件。

- 本合同项下的“政府数据”，是指包括但不限于本项目建设过程中采集以及生成的涉及政府相关部门数据、城市建设及社会服务数据、公民隐私等政府监管和应用数据。

- 甲、乙双方保证严格按照本合同的约定使用项目建设的相关资料（包括但不限于本合同及签订的相关文件、技术资料、经营管理资料等）及相关信息。未经一方书面同意，另一方不得向任何第三方透露因本合同知悉的秘密，包括但不限于政府数据、技术信息、个人隐私，否则应承担因此引起的一切责任及后果。

- 本合同履行期间或终止后，一方应按照另一方的要求，将上述商业秘密的所有文件或资料等归还另一方，或者以另一方认可的方式予以销毁。

- 本合同保密义务期限为自本合同生效之日起至本项目最后一次终验通过之后【5】年。

- 本条所述保密义务不适用于以下情形：

（1）	获取的信息已被合法公开；

（2）	甲乙双方获取信息拥有方的书面许可；

（3）	法律法规另有规定或有权机关（例如证交所、司法、行政、仲裁等）要求信息披露的（但信息披露方应在合理时间内提前通知信息所有方，使信息披露得以尽可能采取合理、必要的保护措施）；

（4）	一方聘请的律师、会计师作为专业服务人员获悉另一方保密信息，不视为违反本条所述保密信息保护义务（但一方应当要求该专业服务人员恪守保密义务）；

（5）	国家法律、法规规定的其他情形。

第九条  违约赔偿

9.1 甲方的违约责任

（1）	甲方延迟付款的，每延期1个日历日，由甲方按延期付款金额的0.5‰向乙方支付违约金，延期付款违约金总额不超过本合同金额的5％。如延期付款超过90个日历日，乙方有权及时与甲方沟通并督促其支付，经甲方同意可相应顺延工作时间。

（2）	如因甲方的原因，甲方单方面终止合同，乙方仅有权要求甲方支付本合同金额10％的违约金。

（3）	如因甲方的原因未按本合同约定的要求完成工作，甲方应自行承担相关损失。由此造成乙方损失的，甲方应承担相应责任。

（4）	因甲方未能履行本项目的保密义务，甲方应赔偿因此给乙方带来的损失，乙方保留向甲方提出法律诉讼的权利。

9.2 乙方的违约责任

（1）	如因乙方的原因未按本合同规定的项目工期完成初验，每延期1个日历日，由乙方按延迟交付的设备或服务金额的0.5‰向甲方支付违约金。延期违约金总额不超过本合同金额的5％。延期90个日历日后，甲方有权与乙方沟通并督促其按时完成初验，经甲方同意可相应顺延交付工期，或甲方有权终止合同。

（2）	如因乙方的原因，乙方单方面终止合同，甲方仅有权要求乙方支付本合同金额10％的违约金。

（3）	如乙方的原因未按本合同约定的要求完成工作，乙方应自行承担相关损失。由此造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。

（4）	因乙方未能履行本项目的保密义务，乙方应赔偿因此给甲方带来的损失，甲方保留向乙方提出法律诉讼的权利。

9.3 在任何情形下，甲、乙双方之间的赔偿责任种类，仅限于违约责任导致的直接损失，即一方因违约导致另一方遭受的直接、现实经济损失，而不包括任何间接损失，例如商誉、信用、数据丢失、系统中断之间的营业损失等以及侵权责任导致的任何直接和间接损失，例如人身伤亡、第三方财产损害等；在任何情形下，甲、乙双方之间在本合同项下的全部及一切赔偿责任范围，仅限于甲、乙双方之间产生争议的设备或服务，乙方在本合同项下承担的全部赔偿责任的总和不超过本合同项下乙方收到的受指控设备或服务款项金额的百分之二十（20%）。

第十条 不可抗力和意外事件

10.1	 本项目合同项下的“不可抗力”，是指不可预见、不能避免并且不能克服的客观情形，诸如台风、地震、海啸、火灾、战争、政策等人力不可抗拒的情形。

10.2	 本合同项下所称“意外事件”，是指难以预测、难以控制且非因合同各方故意或过失而引起的偶发事件，例如非因故意或过失而遭受的交通事故、劫匪、地方政策调整等。

10.3	 因不可抗力导致合同全部或者部分目的不能实现的，在合同全部或部分目的范围内，甲、乙双方互不承担任何赔偿责任，但各方均应本着诚实信用、公平公正、互惠互利的原则积极采取补救措施，避免或者减轻损失并及时报告受害情况；本项目合同方分别承担各自的损失。

10.4	 因意外事件产生的工期延误或延期付款，一方可向另一方提出申请，由双方友好协商后可免除赔偿责任。

10.5	 因不可抗力致使合同目的完全无法实现或者项目延误超过120个工作日的，则由甲、乙双方友好协商是否继续履行或者解除合同。

第十一条 争议解决

11.1本合同适用中华人民共和国法律。

11.2本项目合同方就合同条款的解释或履行以及与本项目密切相关的事项发生争议，应在7个日历日内友好协商解决；协商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼；败诉方应当承担因维权而产生的一切费用支出和损失等，包括但不限于诉讼费、合理的律师费、和解金额、裁定赔偿金额等。

第十二条 通知送达

11.1 依据本合同要求发出的通知或其他通信，应以中文书写；可经电邮、专人递交或EMS快递服务等方式发送至当事方。送达的具体日期按如下方式确定：

（1）电邮送达的，以电邮发出并收到邮件送达回执之日为准；

（2）专人送达的，在接收方签署确认或者提供签收回执后，以该签署确认日期或者签收回执所载日期为准（同时存在签署确认日期或者签收回执日期的，以较早者为准）；

（3）EMS快递送达的，在接收方签署确认或者提供签收回执后，以该签署确认日期或者签收回执所载日期为准（同时存在签署确认日期或者签收回执日期的，以较早者为准）。如双方联系人信息发生变更时，要在十个日历日内通知对方，并获取对方的书面确认。

如致甲方：

联系人：                        电子邮箱：

电话：

地址：

邮政编码：

如致乙方：

联系人：                        电子邮箱：

电话：

地址：

邮政编码：

第十三条 合同生效及其他

12.1本合同自双方法定代表人（或授权代表人）签字并盖章（公章或者合同章）之日起生效，生效时间按照双方在本合同上签署的日期为准，签署日期不一致时，以签署日期孰晚为准。本合同一式【   】份，各执【    】份，均具有同等法律效力。

12.2本合同的有效期，自本合同签署生效之日起，至甲、乙双方完成合同约定的全部权利义务之日止。

12.3合同生效后，以下条件下合同可终止：

（1）合同自然终止：甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

（2）双方同意解除合同，包括不限于如本项目交付实施过程中因甲方原因导致项目方案设计和业务需求及项目金额等与招标规划阶段出现较大偏离或实际偏离等，甲方将按照乙方实际已完成的合格工程量以及正在交付中的工程量进行项目审视及结算，并及时支付费用，甲乙双方可友好协商终止合同。

（3）依本合同约定解除。

（4）乙方发生收购、兼并、重组或分立而发生变化，乙方有权申请解除合同。

12.4 本合同经甲、乙两方签署盖章生效后，未经双方同意，任意一方均不得随意、擅自变更本合同及其条款。如本合同在履行过程中有任何变更、补充、修改或终止，双方应另行签订书面协议。对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，成为本合同不可分割的部分。

12.5下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）履行本合同所签署的相关补充协议；

（2）本项目合同及附件；

（3）主合同及附件；

（4）招投标文件。

本合同条款如与其它文件（包括且不限于本合同附件、招投标文件）有矛盾时，以本合同条款为准。本合同条款未能清晰约定的内容，以本合同的附件为准。本合同文件的内容含糊不清或不相一致的，在不影响项目正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。

第十四条 合同附件（供参考）

附件一：采购清单

附件二：技术方案建议书

附件三：验收标准及程序

附件四：项目组成员名单

附件五：工程实施安排

附件六：分工界面及施工要求

以下无正文

签字页，此页无正文

《“XXXXX”采购项目之XXXXXXX子项目合同》之签字页

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

签字日期：    年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

签字日期：    年   月   日

## 投标文件格式、附件

特别提醒：

1、投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

2、投标人编辑投标文件时，应完整填写投标文件编制软件“开标一览表”中的相关内容，不留空格，且填写内容应与投标文件内容一致。“货物名称”一栏，应填写货物具体名称，如为多种货物可填“详见投标文件”。

3、通过网上投标形式提交的投标文件必须是通过在深圳市龙岗区政府采购网站（http://lg.szzfcg.cn）下载的投标书编制软件制作的投标文件。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“标书”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件”，如下图所示。

我中心公布“投标文件正文（信息公开部分）”时为计算机截取信息自动公布，如投标供应商将必须放于投标文件正文（信息公开部分）放入投标文件附件（信息不公开部分）以回避信息公开，将作投标无效处理。投标人对（信息公开部分）涉及个人隐私等不应当公开的内容，包括但不限于公民身份证号码、家庭住址（门牌号码）、社保账号或卡号、联系方式（电话号码、电子邮箱）等未经公民本人同意不得对外公开的个人信息,应当采用技术性遮挡或隐藏（如：将身份证号码中涉及生日的6位数字采用技术遮挡），以保护个人信息和隐私安全。投标供应商误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文或不做技术性遮挡或隐藏的，相关后果由投标供应商自负!

特别提示：

各投标供应商：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定，为增强各供应商诚信守法、公平竞争意识，规范各供应商投标行为，有效遏制投标供应商在政府采购活动中的串标围标、造假等不诚信行为，促进我区政府采购市场诚信体系建设，确保我区政府采购工作公开、公平和公正，龙岗区政府采购中心将依法依规对投标文件正文予以公示，进行信息公开,望各投标供应商给予配合，履行好自身的权利和义务。

1．公示的内容（即“投标文件正文”）。包括但不限于营业执照、资质证书、项目业绩、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件（身份证、驾驶证、护照除外）、货物的规格型号及配置参数、相关声明函等（以招标公告、评标信息及“投标文件正文”中涉及的内容为准）。

2．公示时间。深圳市龙岗区政府采购中心所有公开招标项目投标供应商的“投标文件正文”部分均须进行公示，在项目采购结果公示时一并公示投标供应商“投标文件正文”部分。

3.各投标人有权对公示内容进行监督，如对公示内容有异议，应当在公示之日起五个工作日内向本中心提出质疑。望各供应商要珍惜本次投标机会，诚实、守信、依法、依规投标。

供应商所提交的投标文件组成：

### 1、投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

- 投标函；

- 投标人诚信承诺函；

- 投标人资质证明文件（根据招标公告要求提供）;

- 招标文件★号条款承诺函；

- 政府采购优惠主体认定资料；

- 投标人情况介绍；

- 承诺及申明

- 开标一览表；

- 投标人资格情况及通过相关认证情况

- 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况

- 拟安排的项目负责人情况

- 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况

- 投标人同类项目业绩情况

- 履约评价

- 投标人获奖（荣誉）情况

- 服务网点（场地）

- 投标人认为需要补充的资料；

### 2、投标文件附件（信息不公开部分），主要包括以下内容：

- 法定代表人资格证明书；

- 投标文件签署授权委托书；

- 实施方案；

- 项目重点分析、应对措施及相关的合理化建议

- 质量（完成时间、安全、环保）保障措施

- 项目完成后的服务承诺

- 投标人认为需要补充的资料。

注：投标人必须按照以上顺序递交相关资料，否则将在“投标文件编制质量”中进行扣分。

## 第一节  投标文件正文（信息公开部分）格式

### 一、投标函

致：深圳市龙岗区政府采购中心

1、根据已收到贵方的招标编号为        的               项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳市网上政府采购管理暂行办法》等法律法规的规定，我方经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿按“招标文件”的规定履行责任和义务；

2、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件、澄清（答疑）、补充公告（说明）等。我方对此完全理解并同意放弃因对招标文件不明及误解而提出质疑抗辩的权利；

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解并接受贵方不承担我方的任何投标费用；

4、本投标有效期为开标日起九十个日历日；

5、我方申明在本次投标中提供的所有资料，无论原件、复印件还是扫描件均是真实的；

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7、我方同意招标程序、评标办法以及评标委员会评标人员产生办法和组成，承认评标人员据此评标办法产生的中标供应商。

8、与本投标活动有关的一切正式往来文书（包括但不限质疑答复、投诉处理决定书等）如果我公司未在贵中心要求的时间内前往贵中心领取，请将上述相关文书寄至如下地址或发送至如下电子邮箱或通过传真至如下传真号，上述任何一种送达方式我公司均认可，如果我公司提供的地址或传真号或电子邮箱号有误，一切不利法律后果我公司自己承担：

地址：

收件人：

收件人联系电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人或其委托代理人：

投标人名称：

日期：

备注：为缓解中小企业融资难题，我市推出政府采购订单融资改革举措。订单融资具体流程及试点金融机构订单融资服务承诺可参阅深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）信息公开栏目或深圳政府采购网（www.cgzx.sz.gov.cn）政府采购订单融资栏目。

财务负责人/企业负责人：（可选填）

财务负责人/企业负责人联系电话：（可选填）

### 二、投标人诚信承诺函

致：深圳市龙岗区政府采购中心

我公司已详细阅读并了解《深圳市龙岗区政府采购文件通用条款》第一章第3点“投标人诚信责任”中的全部内容，在此郑重承诺如下：

1、我公司在参加本项目采购活动中没有下列行为：

（1）在开标前三年内的经营活动中有重大违法记录；

（2）在采购活动中应当回避而未回避；

（3）未按有关规定签订、履行采购合同，造成严重后果；

（4）隐瞒真实情况，提供虚假资料；

（5）以非法手段排斥其他供应商参与竞争；

（6）与其他采购参加人串通投标；

（7）恶意投诉；

（8）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益；

（9）阻碍、抗拒主管部门监督检查；

（10）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经相关部门同意，将中标项目分包给他人；

（11）对本招标项目所提供的货物、工程或服务侵犯知识产权；

（12）有其他违反法律、法规规定的行为。

2、以上承诺内容，若有违反，承担给采购人造成损失的赔偿责任；接受政府采购主管部门的行政处罚；接受依照相关法律法规进行的处理。若在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十四条规定情形的，采购人或招标机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报。市、区财政部门将加大对违法违规供应商的惩戒力度，实施联合惩戒。

供应商：

日  期：      年    月   日

### 三、投标人资质证明文件（根据招标公告中的要求提供）

声明函一：参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：龙岗区政府采购中心

在参与              项目（编号：          ）政府采购活动投标截止日前三年内，在我公司的经营活动中没有存在重大违法记录，即我公司没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商：

日  期：      年   月  日

声明函二：参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的书面声明函

致：龙岗区政府采购中心

在参与              项目（编号：          ）政府采购活动时，我公司不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的情形，即我公司不存在还处于被禁止参与政府采购活动的期限内情形。

截至我公司递交本项目投标文件时，如存在政府采购主管部门已向我公司发出涉嫌违法行为的调查通知的情形，并且在签订合同前我公司因此受到采购主管部门禁止参与政府采购活动的处罚，我公司自愿放弃本项目的中标资格。

特此声明。

供应商：

日  期：     年   月  日

备注：投标人必须根据上述两份声明函格式内容填写，且须同时提供，否则作投标无效处理。

### 四、招标文件★号条款承诺函

我公司已仔细阅读              项目（编号：          ）的招标文件，并承诺完全响应满足招标文件中所有带★号条款的要求，若中标后被发现不能满足招标文件中任何带★号条款的要求，采购单位有权拒绝签订合同或取消已签订的采购合同，且我公司自愿接受财政部门作出的行政处罚，并自行承担一切后果。

特此承诺。

供应商：

日  期：      年     月    日

### 五、政府采购优惠主体认定资料

（一）小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为           （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                    项目（项目编号：         ）采购活动，并提供（承诺人在□处打√）:

□本企业的服务；

本公司对上述声明的真实性负责。若有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应法律责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                           项目（项目编号：             ）采购活动，并提供（承诺人在□处打√）:

□本单位的服务；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（三）监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加                           项目（项目编号：            ）采购活动，并提供（承诺人在□处打√）:

□本单位的服务；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：

（四）含有小型、微型企业的联合体声明函

1.                （组成联合体所有供应商名称）共同组成联合体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本联合体中（承诺人在□处打√）：

□           单位为           （请填写：小型、微型）企业，           单位为           （请填写：小型、微型）企业；

□联合体各方均为小微企业。

2.本联合体参加                                         项目（项目编号：            ）采购活动，其中，小型、微型企业协议合同金额占到联合体协议总金额比例为       %该合同金额为（承诺人在□处打√）：

□小型、微型企业提供的服务；

符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)第六条规定的优惠政策。

本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                    企业名称（盖章）：

日  期：                             日  期：

企业名称（盖章）：

日  期：

### 六、投标人情况介绍

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 | 提供扫描件 |
| 1 | 注册年度及注册编号 |  |  |
| 2 | 经营场所 |  |  |
| 3 | 有效期 |  |  |
| 二 | 资格（质）证书（若有其他资质证书，可按表格格式扩展） | 提供扫描件 |
| 1 | 证书名称 |  |  |
| 2 | 批准单位 |  |  |
| 3 | 等级 |  |  |
| 4 | 批准时间及编号 |  |  |
| 5 | 有效期 |  |  |
| 三 | 企业技术力量 | 提供扫描件 |
| 1 | 企业技术人员构成情况 |  |  |
| 2 | 企业专业设施、设备情况 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 四 | 其他（投标人认为需补充的其他说明） | 提供扫描件 |
| 1 |  |  |  |

注：1、在按要求填写好此表格后，各投标人可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、提供可能影响评分的所有资料扫描件。

### 七、开标一览表

| 项目名称 | 折扣率 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 36个月 |  |

说明：

1、本次招标不涉及具体投标金额（无须投标人在投标文件中填报具体投标金额），投标人只需填报唯一的“折扣率”。

2、“折扣率”率填写要求：投标人报价时采用折扣率报价，折扣率必须大于0且小于等于1，否则做无效投标处理。折扣率以小数形式保留小数点后两位有效数字（比如投标人报 93折，则开标一览表折扣率填 0.93）。

3、若投标书编制软件中要求填写的软件格式或内容，与本开标一览表提供的格式或内容表述不一致时，以本开标一览表中的表述为准，投标书编制软件中的软件格式或内容不作为评标依据（为保证系统生成TBS文件的完整性，软件中提示的带“*”号项，是用数字表述的可填写任何数字，是用文字表述的可填写任何文字）。

### 八、投标人资格情况及通过相关认证情况

### 九、投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况

### 十、拟安排的项目负责人情况

### 十一、拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况

### 十二、投标人同类项目业绩情况

### 十三、履约评价

### 十四、投标人获奖（荣誉）情况

### 十五、服务网点（场地）

### 十六、投标人认为需要补充的资料（由投标人自定）

## 第二节  投标文件附件格式（信息不公开部分）

### 一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，法定代表人具有签署本项目的投标文件、提交投标文件进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务的权利。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

### 二、投标文件签署授权委托书

格式一：（非法定代表人亲自签署投标文件的）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的

（姓名）为我单位签署本项目已提交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已提交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

格式二：（法定代表人亲自签署投标文件的）

我公司提交的关于本项目的投标文件系由本单位法定代表人_________（姓名）亲自签署，对我单位具有法律效力，不再另行提供投标文件签署授权委托书。

供应商：

日  期：      年   月  日

备注：投标人应根据本单位的实际情况，选择采用上述两种格式之一，并删除剩余不用的格式。

### 三、实施方案；

### 四、项目重点分析、应对措施及相关的合理化建议

### 五、质量（完成时间、安全、环保）保障措施

### 六、项目完成后的服务承诺

### 七、投标人认为需要补充的资料

### 政府采购履约情况反馈表

具体详见深圳市龙岗区政府采购网站（http://lg.szzfcg.cn/）公布的采购人/采购/通用表格中《龙岗区政府采购项目合同履约情况反馈表（采购单位）》和供应商/投标/通用表格中《龙岗区政府采购项目合同履约情况反馈表（中标或成交供应商）》。